PAGE  
Numer postępowania: 09/2020

	   Miejskie Centrum Medyczne

im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

tel. sek.: + 48 42 676 17 90,

fax: +48 42 676 17 85

www.jonscher.pl,

e-mail: jonscher@jonscher.pl

NIP: 728-22-89-592, REGON: 472237185
	[image: image1.jpg]M. DR. KAROLA JONSCHERA W LODZI

g) JONSCHER






Łódź, 08.06.2020.

SZP.292-09/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA

Wykonywanie okresowych kontroli

(jednorocznych i pięcioletnich) budynków

Miejskiego Centrum Medycznego

im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Nr postępowania: 09/2020
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71.35.61.00-9 (Usługi kontroli technicznej)
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Termin składania ofert

do dnia 16.06.2020 r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert

16.06.2020 r. godz. 1015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z art. 39 ustawy Pzp).

ZATWIERDZAM
Dyrektor

Miejskiego Centrum Medycznego

im. dr Karola Jonschera w Łodzi

/-/ mgr Konrad Łukaszewski

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiającym jest: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi 
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

NIP: 728–22–89–592, Regon: 472237185

Faks: (42) 67-61-785, tel. (42) 67-61-790, adres e-mail: przetargi@jonscher.pl

Adres skrzynki ePUAP: /szpital_jonschera/SkrytkaESP; /c0173qaagr/SkrytkaESP 
Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ: bip.jonscher.pl 

Godziny urzędowania administracji: 730 - 1500.

Rachunek bankowy (wadium): Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer rachunku: 23 1130 1163 0014 7034 1020 0009

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: 09/2020. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych kontroli (jednorocznych i pięcioletnich), zwanych dalej: „kontrolą” lub „przeglądem” budynków Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, w lokalizacjach: 

1) ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź (teren wpisany do rejestru zabytków) – przeglądy przypadające w okresie realizacji zamówienia: 

a) przegląd pięcioletni – 2022 r.;

b) przegląd jednoroczny – 2020 r., 2021 r.

2) ul. Milionowa 12B, 93-113 Łódź – przeglądy przypadające w okresie realizacji zamówienia: 

a) przegląd pięcioletni – 2022 r.;

b) przegląd jednoroczny – 2020 r., 2021 r.

3) ul. Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź – przeglądy przypadające w okresie realizacji zamówienia: 

a) przegląd jednoroczny – 2020 r., 2021 r.  i 2022 r.
4) ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź – przeglądy przypadające w okresie realizacji zamówienia: 

a) przegląd pięcioletni – 2022 r.

b) przegląd jednoroczny – 2020 r., 2021 r.

2. W zakres usług będących przedmiotem niniejszego postepowania wchodzi wykonywanie kontroli stanu technicznego budynków Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacjach określonych w pkt 1, zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Prawo budowlane” oraz § 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 ze zm.)

3. W ramach okresowych przeglądów jednorocznych, Zamawiający wymaga:

1) sprawdzenia elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów (np. wszystkie elementy zewnętrzne budynków - elewacje, dach ze wszystkimi elementami, tarasy, balkony, schody, posadzki);

2) sprawdzenia stanu widocznych elementów konstrukcji mogących ulec; np.: ugięciu, zarysowaniu;

3) sprawdzenia stanu technicznego instalacji służących odprowadzeniu ścieków bytowych, elementów odwodnienia budynku (kanalizacji deszczowej), przejść przyłączy przez ściany budynków;

4) kontroli ochrony elektrycznej pomieszczeń mokrych;

5) kontroli działania głównych wyłączników prądu;

6) pomiaru natężenia światła ciągów ewakuacyjnych;

7) kontroli przewodów kominowych;

8) kontroli instalacji gazowej (ul. Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź);

9) sporządzenia protokołu i opracowania zaleceń i wniosków. 

Zamawiający określił szacowaną ilość pomiarów do przeglądów okresowych jednorocznych na podstawie pomiarów przeprowadzonych w 2019 r. (wg zał. nr 6 do SIWZ).
4. W ramach okresowych przeglądów pięcioletnich, Zamawiający wymaga:
1) przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych jako całości;

2) sprawdzenia przydatności do użytkowania obiektów budowlanych;

3) sprawdzenia estetyki obiektów budowlanych i jego otoczenia;

4) sporządzenia protokołu i opracowania zaleceń i wniosków;

5) przeprowadzenia kontroli, badań i pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej, obejmującej:

a) sprawdzenia obwodów elektrycznych, tj.: 

● określenia obwodów, 

● oględzin instalacji, 

● sprawdzenia stanu połączeń, 

● wykonania pomiaru rezystencji izolacji pomiędzy przewodami roboczymi oraz przewodami roboczymi a ziemią wraz z odłączeniem odbiorników, 

● podłączenia odbiorników, 

● opracowania zaleceń i wniosków dotyczących sprawdzonych obwodów elektrycznych, sprawdzenia prawidłowości doboru zabezpieczeń w stosunku do przekroju linii, opisania obwodów (w miejscach, gdzie występują braki opisów);

b) sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej prądem elektrycznym, tj.: 

● oględzin dostępnych części instalacji,

● wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (w tym parametrów wyłączników różnicowoprądowych), 

● sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych;

c) sprawdzenia instalacji odgromowej, tj.: 

● oględzin dostępnych części instalacji, 

● sprawdzenia połączeń wraz z zabezpieczeniem przed korozją dostępnych części instalacji;

6) przeprowadzenia kontroli działania głównych wyłączników prądu;

7) pomiaru natężenia światła ciągów ewakuacyjnych;

8) sporządzenia protokołu i opracowania zaleceń i wniosków. 

Zamawiający określił szacowaną ilość pomiarów do przeglądów okresowych pięcioletnich na podstawie pomiarów przeprowadzonych w 2017 r. (wg zał. nr 7 do SIWZ).
5. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonywania obowiązkowych przeglądów instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

6. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia:

1) prowadzone będą w ruchu ciągłym Centrum i nie jest przewidywane jego ograniczenie;

2) należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

7. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej budynków objętych przedmiotem zamówienia. 
W związku z zaleceniem dokonania wizji lokalnej Zamawiający prosi o załączenie do oferty oświadczenia dotyczącego odpowiednio dokonania / nie dokonania wizji lokalnej (wg zał. nr 3 do SIWZ). Termin wyznaczenia wizji lokalnej Wykonawca ustala z Zamawiającym (przed upływem terminu składania ofert) telefonicznie, 
z p. Jackiem Denuszkiem lub p. Łukaszem Gołębiowskim - tel. (42) 676-18-00 lub (42) 672-19-94.
III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: Przeglądy objęte przedmiotem zamówienia, których wykonanie przypada na rok:

1) 2020 – należy wykonać w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2020r.;

2) 2021 – należy wykonać w terminie: od 01.06.2021r. do 30.09.2021r.;

3) 2022 – należy wykonać w terminie: od 01.06.2022r. do 30.09.2022r.

Dzień 30.09.2022 r. będzie dniem zakończenia przeglądów i spisania ostatnich protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu:

a) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie;
b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie;
c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
2. Ocena spełnienia warunków / wymagań postawionych Wykonawcom zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia”. Niespełnienie, chociażby jednego warunku / wymagania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH WARUNKÓW / WYMAGAŃ

1. Ofertę stanowią:

	L.p.
	Rodzaj dokumentu

	1.
	Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1 do SIWZ).

	2.
	Formularz asortymentowo-cenowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 8 do SIWZ).


Ofertę należy złożyć w formie określonej w rozdz. VIII SIWZ

2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty
	L.p.
	Rodzaj dokumentu

	1.
	Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 2 do SIWZ).

	2.
	Oświadczenie Wykonawcy dot. wizji lokalnej (wg zał. nr 3 do SIWZ).

	3.
	Oryginał pełnomocnictwa w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy


3. Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują (bez wezwania) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg zał. nr 5 do SIWZ) – w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
4. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał w wyznaczonym przez siebie terminie następujących dokumentów::
	L.p.
	Rodzaj dokumentu

	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

	1.
	Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych).


5. W przypadku załączenia przez Wykonawcę do oferty (przed wezwaniem do ich złożenia) dokumentów określonych w pkt 4, Zamawiający – dla zachowania terminów określonych w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - wezwie Wykonawcę do ich ponownego złożenia lub potwierdzenia ich aktualności.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. V.4 pkt 1 tabeli, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. V.2 pkt 1 tabeli, dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. l ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub w/w dokumenty będą niekompletne, zawierające błędy lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym.

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 

1) W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu (w tym wniesienia wadium w imieniu wszystkich członków konsorcjum) lub do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zamawiający będzie prowadzić korespondencję i rozliczenia finansowe wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
2) Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie.

3) Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, w zakresie opisanym przez Zamawiającego, powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
4) Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie te podmioty.
5) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych, w zakresie nie uregulowanym przez umowę pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, regulują przepisy prawa cywilnego.

11. W przypadku wyboru przez Zamawiającego, oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia zawartej między nimi umowy. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

12. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę zakresu prac przewidzianych do powierzenia im (część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy) oraz podanie firm Podwykonawców w formularzu oferty (lub na oddzielnym druku załączonym do oferty). 
13. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

VI. WALUTA W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numer ogłoszenia (TED) lub numer referencyjny postępowania tj. 09/2020:

1) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) na skrzynkę: /szpital_jonschera/SkrytkaESP lub /c0173qaagr/SkrytkaESP
2) drogą elektroniczną na adres: przetargi@jonscher.pl. 

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres e-mail. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2017 poz. 1320 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.).

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, ponadto klucz publiczny stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

7. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych (Dział Techniczno – Administracyjny):
Jacek Denuszek





tel. (42) 676-18-00
Łukasz Gołębiowski





tel. (42) 672-19-94
w sprawach formalnych (Sekcja Zamówień Publicznych):

Anna Skałban, Maria Majewska, Karolina Koroch

tel. (42) 672-19-04

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 
7) Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

8) Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SIWZ formie. 

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty

1) Oferta ma być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal dostępnej na miniPortalu. 

2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1010 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Zastrzegając część oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że stanowi ona nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania, mające na celu zachowanie ich poufności.

4) Do kompresji dokumentów elektronicznych stosuje się co najmniej jeden z formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), tj.: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7z.
5) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów w postaci dokumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii – z zastrzeżeniem pkt 1.7 i rozdz. V pkt 10.1. Oświadczenia, w tym sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

6) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

3. Sposób obliczenia ceny oferty
1) Cenę oferty należy określić w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

2) Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości, rodzaju jednostek oraz opisu przedmiotu zamówienia określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ) bez pisemnego porozumienia się z Zamawiającym.

3) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

4) Zamawiający zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, a także żadna cena jednostkowa nie może mieć wartości 0,00 złotych.

5) Wartość oferty powinna być wyliczona w następujący sposób: cena jednostkowa netto x liczba przeglądów = wartość netto; wartość netto + należny podatek VAT = wartość brutto. Tak wyznaczoną wartość oferty należy wpisać do formularza asortymentowo-cenowego (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetycznymi określonymi w pkt 2.3).

6) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

7) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

8) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budziły wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z 2019 r. poz. 1564);

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

9) W przypadku gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od:

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 8, chyba że rozbieżność będzie wynikać z okoliczności oczywistych, które nie będą wymagały wyjaśnienia; 

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający będzie mógł zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 8.

10) Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

11) Zamawiający nie udziela zaliczek na podstawie art. 151a ustawy Pzp.
IX.INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wysokość wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 1.500,00 zł.
2. Forma wadium

1) Wadium, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 299).

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela / gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem / gwarancją, 

c) kwotę wadium, 

d) termin ważności poręczenia / gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 

e) zobowiązanie poręczyciela / gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 

· w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

·  którego oferta została wybrana: 

· odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

· nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

· zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium

1) Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, to wymagany jest oryginał lub elektronicznie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert – patrz informacje wstępne w rozdziale I SIWZ. 

2) Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie, niż w pieniądzu to należy złożyć dokument gwarancji / poręczenia w oryginale w formie elektronicznej podpisany przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji / poręczenia. 

3) Jeśli Wykonawca po upływie terminu związania ofertą będzie żądał zwrotu oryginału dowodu wniesienia wadium, wadium powinno zostać złożone w osobnym pliku. 

4) Zarówno na przelewie, jak i na dokumencie wadialnym powinien być wskazany numer postępowania, nadany przez Zamawiającego (tj. 09/2020).
5) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

4. Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 16.06.2020 r. do godz. 1000.

Zgodnie z zapisem art. 45 ust. 3 ustawy Pzp, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
5. Zwrot lub utrata wadium.

Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

6. Prosimy o podanie w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) Państwa numeru rachunku bankowego, na który Zamawiający ma zwrócić wadium (wniesione w pieniądzu) po zakończeniu postępowania.

X. ZMIANY TREŚCI SIWZ

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej stronie internetowej. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

XI. SPOSÓB UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej SIWZ, na zasadach i w trybie art. 38 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców, którym udostępniono niniejszą SIWZ, o treści zapytania bez ujawnienia jego źródła.

3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ.

4. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczone jest tylko przed jego upływem.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie: 

	do dnia 16.06.2020r. do godziny 1000

	


2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

1) złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,

2) złożenie oferty w innej formie, niż określona w rozdz. VIII SIWZ,
3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14, 93-113 Łódź, pawilon C, sala konferencyjna:

	w dniu 16.06.2020r. o godzinie 1015


4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

6. Oferty będą otwierane w kolejności wpływu.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.bip.jonscher.pl/ informacje z otwarcia ofert podając informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

XIV. ZMIANY LUB WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal dostępnej na miniPortalu.

2 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

	L.p.
	Kryterium
	Znaczenie procentowe kryterium
	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

	1.
	Cena
	60%
	60 punktów

	2.
	Termin płatności
	40%
	40 punktów


W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, w powiązaniu z wymienionymi kryteriami, Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Σ = Wp1 + Wp2
Gdzie: 
Wp1
- wartość punktowa za kryterium „Cena”

Wp2
- wartość punktowa za kryterium „Termin płatności”

2.1. Zasady oceny kryterium „Cena” (Wp1)
Kryterium „Cena” oceniane będzie wg wzoru:

Wp1 = R x (Cmin / Cob)

Gdzie: 
R
- ranga w ocenie (tj. 60 pkt)



Cmin
- cena najkorzystniejszej oferty (najtańszej)



Cob
- cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt.
2.2. Zasady oceny kryterium „Termin płatności” (Wp2)

Ocena kryterium „Termin płatności” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach terminu płatności, przy czym minimalny wymagany termin płatności wynosi 30 dni. Komisja przetargowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Termin płatności” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) płatność w ciągu 30 dni 


Wp2 = 0 pkt,

2) płatność w ciągu 60 dni


Wp2 = 40 pkt.

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Termin płatności” wynosi 40 pkt.
Każdy zadeklarowany termin poniżej 60 dni punktowany będzie jako termin płatności 30 dni, tj. 0 pkt, natomiast termin powyżej 60 dni, będzie traktowany jako 60-dniowy termin płatności, tj. 40 pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z uwzględnieniem zasady zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

XVI. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT
1. Ocena złożonych ofert odbędzie się wyłącznie na podstawie wymaganych w treści SIWZ oświadczeń i dokumentów. 

2. Zamawiający dokona weryfikacji ofert, badając czy oferty: 

1) nie podlegają odrzuceniu, 

2) zawierają rażąco niską cenę. 

3. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp.

4. Sporządzi wstępny ranking ofert przyznając punkty w kryteriach określonych w SIWZ. 

5. Następnie do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona Zamawiający skieruje wezwanie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdz. V pkt 4 SIWZ mających potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego określonych w treści SIWZ. 

6. W przypadku potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego określonych w treści SIWZ Zamawiający przystąpi do wyboru oferty najkorzystniejszej. 

7. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę, do którego Zamawiający skieruje wezwanie, o którym mowa w pkt 5 spełnieniu którejkolwiek z przesłanek wykluczania, nie wykazaniu, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ Zamawiający powtórzy procedurę opisaną w pkt 5, kierując wezwanie do Wykonawcy, który uzyskał kolejny wynik w rankingu ofert. 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 

9. Zamawiający działając odpowiednio dla każdego etapu postępowania, mając na uwadze jego prawidłowy przebieg prowadził będzie czynności mające na celu wyjaśnienie lub uzupełnienie oferty, o ile wymagają tego przepisy ustawy Pzp.

XVII. ZASADY POPRAWIANIA OMYŁEK RACHUNKOWYCH

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny według poniższych zasad.
1. W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar, Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

1) jeżeli obliczona cena nie będzie odpowiadać iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

2) jeżeli cena jednostkowa podana będzie rozbieżnie słownie i liczbą, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.

2. W przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia (cena ryczałtowa), Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia.

XVIII. WYJAŚNIENIA DOT. OFERTY I DOKUMENTÓW

Zgodnie z art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień. W ramach tego uprawnienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do okazania/prezentacji przedmiotu zamówienia budzącego wątpliwości na etapie badania i oceny ofert.

XIX. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. W informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy zgodnie art. 94 ustawy Pzp. W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym dniu, upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, prosimy o złożenie pisemnej prośby (faksem lub e-mail’em) o umożliwienie jej osobistego odbioru (do podpisu) przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy bądź o przesłanie umowy za pośrednictwem poczty.
XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.

XXI. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

XXII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

XXIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z ART. 13 RODO

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iodo@jonscher.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonywanie okresowych kontroli (jednorocznych i pięcioletnich) budynków Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (nr postępowania: 09/2020) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXVI. WARUNKI REALIZACJI UMOWY

Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany zostały opisane w § 9. wzoru umowy.
XXVII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zasady udostępniania dokumentów: 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do dokumentacji postępowania zgodnie z art. 96 ust. 3 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016 poz. 1128), z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, według obowiązującego u Zamawiającego cennika, udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego tylko w czasie godzin urzędowania administracji (tj. 7:30 – 15:00).

2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowiącego 20% wartości zamówienia podstawowego.
6. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz innych Wykonawców, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1-8 ustawy Pzp.

XXVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1;

2. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. nr 2;
3. Oświadczenie dot. dokonania wizji lokalnej – zał. nr 3;

4. Wzór umowy – zał. nr 4;
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy Pzp. – zał. nr 5;
6. Szacowana ilość pomiarów do przeglądów okresowych rocznych – zał. nr 6;
7. Szacowana ilość pomiarów do przeglądów okresowych pięcioletnich – zał. nr 7;
8. Formularz asortymentowo-cenowy – zał. nr 8;
9. Klucz publiczny dla danego postępowania generowany przez miniPortal – zał. nr 9.
Załącznik nr 1

Wykonawca:






Zamawiający:

Miejskie Centrum Medyczne

im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Wykonawca
:

Nazwa: …..........................................................................................

Adres: …............................................................................................

Adres skrzynki ePUAP:…..................................................................

E-mail: ….................................... tel. …............................................

NIP …......................................... REGON …...................................

Osoba do kontaktu: ...........................................................................

FORMULARZ OFERTOWY

I. Niniejszym oferujemy realizację zamówienia publicznego na wykonywanie okresowych kontroli (jednorocznych i pięcioletnich) budynków Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (w lokalizacjach: ul. Milionowa 12b i 14, 93-113 Łódź; ul. Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź; ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź), określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (wg załącznik nr 8 do SIWZ) będącym załącznikiem do niniejszego formularza ofertowego.
II. Jednocześnie oświadczamy, że:

1) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;

2) zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń;

3) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w SIWZ wraz z załączonym do niej wzorem umowy oraz złożonej oferty;

4) przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać sami (w całości/w części
). Podwykonawcom: ………………..... ................................................... zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: ...........................................
;

5) niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyjątkiem stron nr …................
;

6) wybór naszej oferty nie będzie/będzie1 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm odwróconego VAT-u). Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………........................……………………………….
 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto będzie wynosiła ………. zł.

7) jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem/średnim przedsiębiorstwem/dużym przedsiębiorstwem
. 

8) dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1), dalej „RODO”, wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
.
III. Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu jest/są: ……………………………………………………………...……………. (imię, nazwisko, funkcja reprezentującego).

IV. Numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium (wniesione w formie przelewu), po zakończeniu postępowania przetargowego: …………………………………………………….........………
................................, dnia..............................

Załącznik nr 2
Nazwa i adres Wykonawcy: 

…....................................................

…....................................................

…....................................................

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. 2019 poz. 1843)

(dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Wykonywanie okresowych kontroli (jednorocznych i pięcioletnich) budynków 

Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi”
prowadzonego przez Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, oświadczam(y), że
:

( nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie:

1) art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

( zachodzą w stosunku do mnie (nas) podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 
lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam(y), że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem(podjęliśmy) następujące środki naprawcze: …………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

................................, dnia..............................

Załącznik nr 3
Nazwa i adres Wykonawcy: 

…....................................................

…....................................................

…....................................................

OŚWIADCZENIE

dotyczące dokonania wizji lokalnej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Wykonywanie okresowych kontroli (jednorocznych i pięcioletnich) budynków 

Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi"

oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że:
- nie dokonałem(liśmy) / dokonałem(liśmy)* wizji lokalnej, 

- nie zapoznałem(liśmy) się / zapoznałem(liśmy) się* z terenem budowy i dokumentacją określającą przedmiot zamówienia.

*niepotrzebne skreślić lub usunąć.

................................, dnia..............................

Załącznik nr 4
WZÓR

Umowa nr ………………
Zawarta w dniu ……………… roku w Łodzi pomiędzy:

Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod nr KRS 0000014060, 
NIP: 728–22–89–592, Regon: 472237185

które reprezentuje ………………………………………………………………………………

zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………

zarejestrowaną w …………………., pod nr KRS ……..…./ PESEL …….....…., NIP: ……....…., Regon: …….…….

którą reprezentuje ………………………………………………………………………………

zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”.

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1843) i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści:

§ 1
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych kontroli (jednorocznych i pięcioletnich), zwanych dalej: „kontrolą” lub „przeglądem” budynków Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, w lokalizacjach: 

1) ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź (teren wpisany do rejestru zabytków) – przeglądy przypadające w okresie realizacji zamówienia: 

a) przegląd pięcioletni – 2022 r.;

b) przegląd jednoroczny – 2020 r., 2021 r.

2) ul. Milionowa 12B, 93-113 Łódź – przeglądy przypadające w okresie realizacji zamówienia: 

a) przegląd pięcioletni – 2022 r.;

b) przegląd jednoroczny – 2020 r., 2021 r.

3) ul. Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź – przeglądy przypadające w okresie realizacji zamówienia: 

a) przegląd jednoroczny – 2020 r., 2021 r.  i 2022 r.

4) ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź – przeglądy przypadające w okresie realizacji zamówienia: 

a) przegląd pięcioletni – 2022 r.

b) przegląd jednoroczny – 2020 r., 2021 r.

2. W zakres usług będących przedmiotem niniejszego postepowania wchodzi wykonywanie kontroli stanu technicznego budynków Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacjach określonych w pkt 1, zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Prawo budowlane” oraz § 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 ze zm.)

3. W ramach okresowych przeglądów jednorocznych, Zamawiający wymaga:

1) sprawdzenia elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów (np. wszystkie elementy zewnętrzne budynków - elewacje, dach ze wszystkimi elementami, tarasy, balkony, schody, posadzki);

2) sprawdzenia stanu widocznych elementów konstrukcji mogących ulec; np.: ugięciu, zarysowaniu;

3) sprawdzenia stanu technicznego instalacji służących odprowadzeniu ścieków bytowych, elementów odwodnienia budynku (kanalizacji deszczowej), przejść przyłączy przez ściany budynków;

4) kontroli ochrony elektrycznej pomieszczeń mokrych;

5) kontroli działania głównych wyłączników prądu;

6) pomiaru natężenia światła ciągów ewakuacyjnych;

7) kontroli przewodów kominowych;

8) kontroli instalacji gazowej (ul. Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź);

9) sporządzenia protokołu i opracowania zaleceń i wniosków. 

4. W ramach okresowych przeglądów pięcioletnich, Zamawiający wymaga:
1) przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych jako całości;

2) sprawdzenia przydatności do użytkowania obiektów budowlanych;

3) sprawdzenia estetyki obiektów budowlanych i jego otoczenia;

4) sporządzenia protokołu i opracowania zaleceń i wniosków;

5) przeprowadzenia kontroli, badań i pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej, obejmującej:

a) sprawdzenia obwodów elektrycznych, tj.: 

● określenia obwodów, 

● oględzin instalacji, 

● sprawdzenia stanu połączeń, 

● wykonania pomiaru rezystencji izolacji pomiędzy przewodami roboczymi oraz przewodami roboczymi a ziemią wraz z odłączeniem odbiorników, 

● podłączenia odbiorników, 

● opracowania zaleceń i wniosków dotyczących sprawdzonych obwodów elektrycznych, sprawdzenia prawidłowości doboru zabezpieczeń w stosunku do przekroju linii, opisania obwodów (w miejscach, gdzie występują braki opisów);

b) sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej prądem elektrycznym, tj.: 

● oględzin dostępnych części instalacji,

● wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (w tym parametrów wyłączników różnicowoprądowych), 

● sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych;

c) sprawdzenia instalacji odgromowej, tj.: 

● oględzin dostępnych części instalacji, 

● sprawdzenia połączeń wraz z zabezpieczeniem przed korozją dostępnych części instalacji;

6) przeprowadzenia kontroli działania głównych wyłączników prądu;

7) pomiaru natężenia światła ciągów ewakuacyjnych;

8) sporządzenia protokołu i opracowania zaleceń i wniosków. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przeglądy stanowiące przedmiot niniejszej Umowy w terminach: 

1) 2020 – należy wykonać w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2020r.;

2) 2021 – należy wykonać w terminie: od 01.06.2021r. do 30.09.2021r.;

3) 2022 – należy wykonać w terminie: od 01.06.2022r. do 30.09.2022r.,

po uprzednim uzgodnieniu konkretnych terminów z pracownikiem Działu Techniczno-Administracyjnego, nr tel.: (42) 672-19-94.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oceny stanu technicznego poszczególnych elementów budynków wg pięciostopniowej klasyfikacji:

1) obiekt znajduje się w odpowiednim stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie;

2) obiekt, pomimo konieczności wykonania określonych robót budowlanych, zapewnia dalsze, bezpieczne użytkowanie;

3) stan techniczny obiektu jest nieodpowiedni, mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia – należy sporządzić ekspertyzę stanu technicznego;

4) obiekt znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, bezpośrednio grożącym zawaleniem, niezbędny zakaz użytkowania oraz dokonania rozbiórki budynku lub jego części;

5) obiekt jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku, bezpieczeństwu mienia, niezbędny zakaz użytkowania.

7. Oryginał protokołu z każdej przeprowadzonej kontroli, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później, niż 7 dni po jej wykonaniu.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania protokołów z przeprowadzonych kontroli również w wersji elektronicznej (jedna płyta CD winna zawierać wszystkie protokoły z danej lokalizacji w formacie PDF) i dostarczenia ich do Działu Techniczno-Administracyjnego Zamawiającego.

9. W przypadku jednoczesnego wystąpienia konieczności wykonania kontroli jednorocznej i pięcioletniej, Wykonawca przy oględzinach nieruchomości sporządzi dwa dokumenty, tj. protokół kontroli jednorocznej i protokół kontroli pięcioletniej.

10. Zamawiający wymaga wykonania przeglądu stanu technicznego budynków, a także instalacji gazowej i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych) oraz elektrycznej i piorunochronnej.

11. Zamawiający nie wymaga wykonania przeglądu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - należy jedynie przywołać nr protokołu i datę ostatniego aktualnego przeglądu, który Zamawiający przekaże Wykonawcy.

12. Wykonawca oświadcza, że urządzenia pomiarowe, wykorzystywane w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, posiadają aktualne świadectwa legalizacji, których kopie będą każdorazowo dołączane do protokołów z wykonanych przeglądów.

13. Wykaz budynków, stanowiący załącznik nr … do Umowy (wg załącznika nr 8 do SIWZ), może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Zmiana ta wymagać będzie formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

14. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uprzedzać Zamawiającego o każdym możliwym opóźnieniu wykonania usług, podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas, o jaki termin wykonania usługi może ulec przesunięciu.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji szkód powstałych w toku realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot Umowy.

2. Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i p.poż przy wykonywaniu usług objętych Umową.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu Umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące przedmiot niniejszej Umowy posiadają wymagane prawem uprawnienia.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2020 poz. 295).
§ 4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia cenę ofertową brutto zaproponowaną przez Wykonawcę w swojej ofercie, wymienioną w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 8 do SIWZ), który stanowi jej integralną część. W cenie zawarty jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Ogólna wartość brutto Umowy wynosi: …………. PLN (słownie: ……………………).

§ 5

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

1) papierowej lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191 ze zm.).

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do … dni:

1) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego lub

2) od dnia przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.

Za moment zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających:

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.

4. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 7282289592.

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu do tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

7. W przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – split payment, w przypadku, gdyby obowiązek zastosowania tego sposobu płatności wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca wyraża zgodę na tę formę płatności.
§ 6

(Podwykonawcy – jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawców, za których ponosi odpowiedzialność, jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania Umowy wyłącznie tym Podwykonawcom, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni pisemnie przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zlecenie wykonania poszczególnych prac do wykonania Podwykonawcom wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Podwykonawcy nie mogą, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzać wykonania Umowy dalszym Podwykonawcom.

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, przed dokonaniem rozliczenia wykonanych prac, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu całości należności wobec nich.

4. W przypadku nie przedłożenia, określonego w ust. 3 oświadczenia Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności dla Podwykonawców.

5. W przypadku rezygnacji z Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu całości należności wobec niego.

§ 7

1. Stronom przysługują kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach:

1) Zamawiający może naliczyć karę umowną:

a) za niewykonanie zamówienia w terminach określonych w § 1 ust. 5, w wysokości 0,4% wartości brutto niewykonanego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b) w sytuacji określonej w § 8 ust. 2 pkt 1, w wysokości 20% wartości brutto niewykonanego zamówienia;

c) za zlecenie jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub dopuszczenie do sytuacji zlecenia przez Podwykonawcę prac dalszemu Podwykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz dalszego Podwykonawcy.

2) Wykonawca może naliczyć karę umowną w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wartości brutto niewykonanego zamówienia, chyba że Zamawiający odstąpi od Umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Rozliczenie naliczonych kwot kar umownych określonych w ust. 1 pkt 1 zostanie zrealizowane poprzez potrącenie z jakiejkolwiek płatności należnej Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z płatności za wykonane i fakturowane części przedmiotu Umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach ogólnych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 8

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres: od ……………. roku do 30.09.2022 roku.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Wykonawca narusza istotne postanowienia Umowy, w tym w szczególności:

a) świadczone przez Wykonawcę usługi istotnie odbiegają od wymagań określonych przez Zamawiającego;

b) Wykonawca nie przeprowadził kontroli wynikających z niniejszej Umowy w terminie 7 dni od dnia określonego w §1 ust. 5, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

2) utracił konieczne uprawnienia do realizacji usług na rzecz Zamawiającego;

3) zostanie ogłoszona likwidacja/upadłość firmy Wykonawcy, bądź Wykonawca zawiesi działalność;

3. Rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 2 pkt. 1.

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający odmawia podpisania protokołu z przeprowadzonych kontroli bez podania uzasadnionej przyczyny.

5. Oświadczenie o rozwiązaniu niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy musi zawierać uzasadnienie.

§ 9

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji poszczególnych kontroli wynikających z niniejszej Umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, np. panujących warunków atmosferycznych, skoordynowania prac wynikających z zawartej Umowy z pozostałymi pracami prowadzonymi u Zamawiającego;

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem;

3) zmiany terminu realizacji zamówienia wynikającej z decyzji innych instytucji;

4) przekształcenia firmy.
2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w ust. 1, Strony Umowy zobowiązane będą przedłożyć wraz z prośbą o zmianę Umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.

3. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia. 

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3, wszczynane będą na umotywowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu wpływ zmian, o których mowa w ust. 3, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 na koszty wykonania zamówienia, poparte odpowiednimi dokumentami. Jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu wpływ ww. zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają stosownych zmian Umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy.

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).
§ 11
W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy i nieuzgodnienia wspólnego stanowiska przez Strony, właściwymi do rozpoznawania sporów będą sądy wg siedziby Zamawiającego.
§ 12
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY:






WYKONAWCA:

Załącznik nr 5
Nazwa i adres Wykonawcy: 

…....................................................

…....................................................

…....................................................

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 1843), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Wykonywanie okresowych kontroli (jednorocznych i pięcioletnich) budynków 

Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi”
prowadzonego przez Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, oświadczam(y), że
:

· należę (należymy) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) …………………………………………………………………..…………………………..

2) ………………………………………………………………..……………………………..

Przedstawiam/y w załączeniu następujące dowody ……………………………………………, że powiązania z Wykonawcą/ami wskazanym/i powyżej, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
· nie należę (nie należymy) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
................................, dnia..............................

Załącznik nr 6
Szacowana ilość pomiarów do przeglądów okresowych rocznych 

na podstawie pomiarów przeprowadzonych w 2019r.

	Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

	L.p.
	Zestawienie pomiarów do przeglądów okresowych jednorocznych na podstawie pomiarów przeprowadzonych w 2019r.
	Pomiary pętli zwarcia
	Pomiary różnicowo prądowe
	Pomiary izolacji przewodów jednofazowych
	Pomiary izolacji przewodów trójfazowych
	Ilość pomioarów AW/EW
	Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów
	Uwagi

	I
	ul. Milionowa 12B i 14

	1
	Pawilon A
	56
	10
	20
	2
	35
	10
	Sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego i czasu działania

	2
	Pawilon B
	49
	26
	25
	2
	82
	11
	

	3
	Pawilon C
	6
	4
	3
	0
	38
	8
	

	4
	Budynek warsztatowy
	3
	0
	3
	0
	0
	10
	

	5
	Pawilon D
	105
	50
	172
	4
	78
	10
	Sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego i czasu działania z baterii głównej

	6
	Portiernia
	7
	1
	10
	0
	0
	0
	 

	II
	ul. Przyrodnicza 7/9

	1
	Budynek Szpitala
	178
	140
	450
	10
	140
	14
	Sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego i czasu działania

	2
	Budynek Administracji
	7
	5
	11
	4
	0
	4
	

	3
	Budynek agregatu i garaży
	11
	1
	14
	2
	0
	4
	

	4
	Budynek warsztatowy
	10
	0
	6
	2
	0
	4
	

	III
	ul. Lecznicza 6

	1
	Budynek Przychodni
	19
	5
	50
	5
	163
	22
	Sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego i czasu działania


Załącznik nr 7
Szacowana ilość pomiarów do przeglądów okresowych pięcioletnich 
na podstawie pomiarów przeprowadzonych w 2017r.
	Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

	L.p.
	Zestawienie pomiarów do przeglądów okresowych jednorocznych na podstawie pomiarów przeprowadzonych w 2017r.
	Pomiary pętli zwarcia
	Pomiary różnicowo prądowe RCD
	Pomiary izolacji przewodów jednofazowych
	Pomiary izolacji przewodów trójfazowych
	Ilość pomioarów AW/EW
	Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów
	Uwagi

	I
	ul. Milionowa 12B i 14

	1
	Pawilon A
	203
	15
	96
	14
	38
	10
	Sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego i czasu działania

	2
	Pawilon B
	950
	327
	372
	27
	82
	11
	

	3
	Pawilon C
	184
	77
	141
	17
	38
	8
	

	4
	Budynek warsztatowy
	39
	10
	25
	2
	0
	10
	

	5
	Pawilon D
	105
	50
	173
	3
	78
	10
	

	6
	Portiernia
	5
	1
	10
	0
	0
	0
	

	 
	Suma
	1486
	480
	817
	63
	236
	49
	

	II
	ul. Lecznicza 6

	1
	Budynek Przychodni
	730
	47
	257
	87
	163
	22
	Sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego i czasu działania


� w przypadku składania oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę wymaga się wypełnienie dla każdego Wykonawcy osobno;


� niewłaściwe skreślić;


� należy podać firmy Podwykonawców oraz części zamówienia, które zostaną powierzone Podwykonawcom;


� podać nr stron, z których informacje oferty są uprawnione do utajnienia, w przypadku braku stron uprawnionych do utajnienia należy pole zakropkowane skreślić;


� wpisać część zamówienia, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.


� niewłaściwe skreślić, zgodnie z definicją: 


Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.


Małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 osób, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.


Średnie przedsiębiorstwo: nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, zatrudnia mniej niż 250 osób, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.


Duże przedsiębiorstwo: nie jest mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem ani średnim przedsiębiorstwem.


� należy skreślić w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.


� Zaznaczyć odpowiedni kwadrat


� należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat





PAGE  
23
Przetarg nieograniczony: Wykonywanie okresowych kontroli (jednorocznych i pięcioletnich) budynków Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

