Numer postępowania: 11/2020

	Miejskie Centrum Medyczne

im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

tel. sek.: + 48 42 676 17 90,

fax: +48 42 676 17 85

www.jonscher.pl,

e-mail: jonscher@jonscher.pl

NIP: 728-22-89-592, REGON: 472237185
	[image: image1.jpg]M. DR. KAROLA JONSCHERA W LODZI

g) JONSCHER






Łódź, 20.07.2020r.

SZP.292-11/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA

Sukcesywne dostarczanie endoprotez i materiałów ortopedycznych
do Miejskiego Centrum Medycznego

im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Nr postępowania: 11/2020
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33.18.31.00-7 (Implanty ortopedyczne), 
33.69.71.10-6 (Cementy do rekonstrukcji kości),
33.19.42.00-8 (Urządzenia i przyrządy do transfuzji)
Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Termin składania ofert

do dnia 26.08.2020 r. godz. 1100
Termin otwarcia ofert

26.08.2020 r. godz. 1130
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z art. 39 ustawy Pzp).
ZATWIERDZAM

Dyrektor

Miejskiego Centrum Medycznego

im. dr Karola Jonschera w Łodzi

/-/ mgr Konrad Łukaszewski

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiającym jest: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi 
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

NIP: 728–22–89–592, Regon: 472237185

Faks: (042) 67-61-785, tel. (042) 67-61-790, adres e-mail: przetargi@jonscher.pl

Adres skrzynki ePUAP: /szpital_jonschera/SkrytkaESP; /c0173qaagr/SkrytkaESP 
Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ: http://www.bip.jonscher.pl/
Godziny urzędowania administracji: 730 - 1500.

Rachunek bankowy (wadium): Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer rachunku: 23 1130 1163 0014 7034 1020 0009

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: 11/2020. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie endoprotez i materiałów ortopedycznych w podziale na następujące zakresy: 

Zakres I - Endoprotezy pierwotne i rewizyjne stawu biodrowego (zakres niepodzielny);

Zakres II - Endoprotezy pierwotne stawu biodrowego (zakres niepodzielny);

Zakres III - Endoprotezy całkowite stawu biodrowego (zakres niepodzielny);

Zakres IV - Endoprotezy pierwotne i rewizyjne stawu kolanowego (zakres niepodzielny);

Zakres V - Endoprotezy pierwotne stawu kolanowego (zakres niepodzielny);
Zakres VI - Endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego (zakres niepodzielny);
Zakres VII - Cement kostny wraz z akcesoriami (zakres niepodzielny);

Zakres VIII - Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego (ACL) (zakres niepodzielny);

Zakres IX - System do podciśnieniowej terapii leczenia ran (zakres niepodzielny);

Zakres X – Druty (zakres niepodzielny);

Zakres XI – System do autotransfuzji krwi (zakres niepodzielny);
Zakres XII – Substytuty kości do uzupełniania ubytków kostnych (zakres niepodzielny);
Zakres XIII – Asortyment do artroskopii (zakres podzielny – w podziale na 13 pozycji).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 3 i 10 do SIWZ. 

2. Dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania instrumentarium oraz banku implantów w ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 10 do SIWZ na cały okres trwania umowy.

3. Dostawa przedmiotu zamówienia do Apteki Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź) realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji:

1) w zakresach I - X, XII, XIII - w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;

2) w zakresie XI - w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Bank implantów Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego.

2. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.

c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej

Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.

2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, określonych przez Zamawiającego w pkt 1, Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dalej jako „JEDZ” – o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie załącznika nr 11 do SIWZ, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2:
1) powinno zostać wypełnione przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod niżej wskazanym adresem internetowym: www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia,

2) może zostać wypełnione w narzędziu znajdującym się pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl.
Uwaga!! Celem realizacji powyższego Wykonawca pobiera JEDZ w formacie .xml zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, wypełnia w narzędziu, o którym mowa powyżej;
3) zawierać informacje konieczne do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu,

4) powinno zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia,

5) po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.).
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

1. Ofertę stanowią:
	L.p.
	Rodzaj dokumentu

	1.
	Formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do SIWZ)

	2.
	Formularz asortymentowo-cenowy (wg zał. nr 10 do SIWZ)

	3.
	Oświadczenie Wykonawcy w zakresie zaoferowanego terminu dostawy oraz terminu płatności (wg zał. nr 2 do SIWZ)


Ofertę należy złożyć w formie określonej w rozdz. VIII SIWZ

2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty:
	L.p.
	Rodzaj dokumentu

	1.
	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - wypełniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem w formie (wg zał. nr 11 do SIWZ).

	2.
	Oryginał pełnomocnictwa w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy


3. Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują (bez wezwania) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg zał. nr 9 do SIWZ) – w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
4. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy określonych przez Zamawiającego wymagań, Zamawiający będzie żądał w wyznaczonym przez siebie terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 

	L.p.
	Rodzaj dokumentu

	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

	1.
	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

	2.
	Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

	3.
	Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

	4.
	Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych).

	5.
	Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wg zał. nr 4 do SIWZ).

	6.
	Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 5 do SIWZ), że:

1) nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp,

2) nie wydano wobec niego orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp.

	W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

	7.
	Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 6 do SIWZ), że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 186) w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie lub że oferowany przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym i w związku z tym nie wymaga uzyskania dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 186).

	8.
	Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 7 do SIWZ), że zaoferowany asortyment spełnia wymagania określone w zał. nr 3 do SIWZ tj. posiada wszystkie wymagane wartości parametrów technicznych.


5. W przypadku załączenia przez Wykonawcę do oferty (przed wezwaniem do ich złożenia) dokumentów określonych w pkt 4, Zamawiający – dla zachowania terminów określonych w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp - wezwie Wykonawcę do ich ponownego złożenia lub potwierdzenia ich aktualności.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o którym mowa w rozdz. V.4 pkt 1 tabeli, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) o których mowa w rozdz. V.4 pkt 2-3 tabeli, dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) o którym mowa w rozdz. V.4 pkt 4 tabeli, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. l ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia lub dokumenty będą niekompletne, zawierające błędy lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. 
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 

1) W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu (w tym wniesienia wadium w imieniu wszystkich członków konsorcjum) lub do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Zamawiający będzie prowadzić korespondencję wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
2) Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie.

3) Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, w zakresie opisanym przez Zamawiającego, powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
4) Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie te podmioty.
5) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych, w zakresie nie uregulowanym przez umowę pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, regulują przepisy prawa cywilnego.

11. W przypadku wyboru, przez Zamawiającego, oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia zawartej między nimi umowy. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

12. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę zakresu prac przewidzianych do powierzenia im (część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy) oraz podanie firm Podwykonawców w formularzu oferty (lub na oddzielnym druku załączonym do oferty), o ile jest to wiadome. 
13. Wykonawca może zmienić lub zrezygnować z Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

14. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
VI. WALUTA W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numer ogłoszenia (TED) lub numer referencyjny postępowania, tj. 11/2020:

1) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) na skrzynkę: /szpital_jonschera/SkrytkaESP lub /c0173qaagr/SkrytkaESP
2) drogą elektroniczną na adres: przetargi@jonscher.pl. 

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres e-mail. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2017 poz. 1320 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.).

4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wycofania algorytmu SHA-1 w zastosowaniach związanych z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z dniem 1 lipca 2018 r. zakończył się, przewidziany w art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 162) okres stosowania skrótu SHA-1 w zastosowaniach dotyczących m.in. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W związku z powyższym Zamawiający rekomenduje stosowanie przez Wykonawców wyłącznie podpisów elektronicznych z wykorzystaniem algorytmu SHA-2.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, ponadto klucz publiczny stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.

8. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych:

Piotr Jander (Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)


tel. (42) 672-19-47
Jan Skorupski (Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)


tel. (42) 672-19-47

w sprawach formalnych:

Anna Skałban, Maria Majewska





tel. (42) 672-19-04
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na trzynaście Zakresów:

Zakres I - Endoprotezy pierwotne i rewizyjne stawu biodrowego (zakres niepodzielny);

Zakres II - Endoprotezy pierwotne stawu biodrowego (zakres niepodzielny);

Zakres III - Endoprotezy całkowite stawu biodrowego (zakres niepodzielny);

Zakres IV - Endoprotezy pierwotne i rewizyjne stawu kolanowego (zakres niepodzielny);

Zakres V - Endoprotezy pierwotne stawu kolanowego (zakres niepodzielny);

Zakres VI - Endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego (zakres niepodzielny);

Zakres VII - Cement kostny wraz z akcesoriami (zakres niepodzielny);

Zakres VIII - Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego (ACL) (zakres niepodzielny);

Zakres IX - System do podciśnieniowej terapii leczenia ran (zakres niepodzielny);

Zakres X – Druty (zakres niepodzielny);

Zakres XI – System do autotransfuzji krwi (zakres niepodzielny);

Zakres XII – Substytuty kości do uzupełniania ubytków kostnych (zakres niepodzielny);

Zakres XIII – Asortyment do artroskopii (zakres podzielny – w podziale na 13 pozycji).
6) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 
7) Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

8) Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SIWZ formie. 

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty

1) Oferta ma być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal dostępnej na miniPortalu. 

2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1010 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Zastrzegając część oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że stanowi ona nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania, mające na celu zachowanie ich poufności.

4) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

5) Do kompresji dokumentów elektronicznych stosuje się co najmniej jeden z formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), 
tj.: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7z.
6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów w postaci dokumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii – z zastrzeżeniem pkt 1.7 i rozdz. V pkt 10.1. Oświadczenia, w tym sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

3. Sposób obliczenia ceny oferty
1) Cenę oferty należy określić w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

2) Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości, rodzaju jednostek oraz opisu asortymentu określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ) bez pisemnego porozumienia się z Zamawiającym.
3) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

4) Zamawiający zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym, a także żadna cena jednostkowa nie może mieć wartości 0,00 złotych.

5) Wartość oferty powinna być wyliczona w następujący sposób: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto; wartość netto + należny podatek VAT = wartość brutto. Tak wyznaczoną wartość oferty należy wpisać do formularza asortymentowo-cenowego (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetycznymi określonymi w pkt 3.3). 

6) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106 ze zm.). Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

7) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

8) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budziły wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z 2019 r. poz. 1564);

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

9) W przypadku, gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od:

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 8, chyba że rozbieżność będzie wynikać z okoliczności oczywistych, które nie będą wymagały wyjaśnienia; 

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający będzie mógł zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 8.

10) Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

11) Zamawiający nie udziela zaliczek na podstawie art. 151a ustawy Pzp.

IX.INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wysokość wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 

1) Zakres I


- wadium wynosi 20.000,00 zł,

2) Zakres II


- wadium wynosi 5.000,00 zł,

3) Zakres III


- wadium wynosi 10.000,00 zł,

4) Zakres IV


- wadium wynosi 5.000,00 zł,

5) Zakres V


- wadium wynosi 10.000,00 zł,

6) Zakres VI


- wadium wynosi 1.000,00 zł,

7) Zakres VII


- wadium wynosi 800,00 zł,

8) Zakres VIII


- wadium wynosi 300,00 zł,

9) Zakres IX


- wadium wynosi 300,00 zł,

10) Zakres X


- wadium wynosi 50,00 zł,

11) Zakres XI


- wadium wynosi 300,00 zł,

12) Zakres XII


- wadium wynosi 100,00 zł,

13) Zakres XIII poz. 1

- wadium wynosi 300,00 zł,

14) Zakres XIII poz. 2

- wadium wynosi 800,00 zł,

15) Zakres XIII poz. 3

- wadium wynosi 100,00 zł,

16) Zakres XIII poz. 4

- wadium wynosi 350,00 zł,

17) Zakres XIII poz. 5

- wadium wynosi 200,00 zł,

18) Zakres XIII poz. 6

- wadium wynosi 50,00 zł,

19) Zakres XIII poz. 7

- wadium wynosi 150,00 zł,

20) Zakres XIII poz. 8

- wadium wynosi 50,00 zł,

21) Zakres XIII poz. 9

- wadium wynosi 50,00 zł,

22) Zakres XIII poz. 10

- wadium wynosi 100,00 zł,

23) Zakres XIII poz. 11

- wadium wynosi 150,00 zł,

24) Zakres XIII poz. 12

- wadium wynosi 800,00 zł,

25) Zakres XIII poz. 13

- wadium wynosi 50,00 zł,

Kwota wadium dla całego zamówienia wynosi: 56.000,00 zł.

2. Forma wadium

1) Wadium, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 310 ze zm.).

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem / gwarancją, 

c) kwotę wadium, 

d) termin ważności poręczenia / gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 

e) zobowiązanie poręczyciela / gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 

· w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

·  którego oferta została wybrana: 

· odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

· nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

· zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium

1) Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, to wymagany jest oryginał lub elektronicznie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert – patrz informacje wstępne w rozdziale I SIWZ. 

2) Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie, niż w pieniądzu to należy złożyć dokument gwarancji / poręczenia w oryginale w formie elektronicznej podpisany przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji / poręczenia. 

3) Jeśli Wykonawca po upływie terminu związania ofertą będzie żądał zwrotu oryginału dowodu wniesienia wadium, wadium powinno zostać złożone w osobnym pliku. 

4) Zarówno na przelewie, jak i na dokumencie wadialnym powinien być wskazany numer postępowania, nadany przez Zamawiającego (tj. 11/2020).
5) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

4. Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 26.08.2020r. do godz. 1100.

Zgodnie z zapisem art. 45 ust. 3 ustawy Pzp, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
5. Zwrot lub utrata wadium.

Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

6. Prosimy o podanie w formularzu ofertowym (zał. nr 1) Państwa numeru rachunku bankowego, na który Zamawiający ma zwrócić wadium (wniesione w pieniądzu) po zakończeniu postępowania.

X. ZMIANY TREŚCI SIWZ

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej stronie internetowej. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

XI. SPOSÓB UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej SIWZ, na zasadach i w trybie art. 38 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców, którym udostępniono niniejszą SIWZ, o treści zapytania bez ujawnienia jego źródła.

3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ.

4. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczone jest tylko przed jego upływem.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie: 

	do dnia 26.08.2020r. do godziny 1100


2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

1) złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,

2) złożenie oferty w innej formie, niż określona w rozdz. VIII SIWZ,
3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14, 93-113 Łódź, pawilon C, sala konferencyjna:

	w dniu 26.08.2020r. o godzinie 1130


4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

6. Oferty będą otwierane w kolejności wpływu.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.bip.jonscher.pl/ informacje z otwarcia ofert podając informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

XIV. ZMIANY LUB WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal dostępnej na miniPortalu.

2 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

	Lp.
	Kryterium
	Znaczenie procentowe kryterium
	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

	1.
	Cena
	60%
	60 punktów

	2.
	Termin dostawy
	20%
	20 punktów

	3.
	Termin płatności
	20%
	20 punktów


W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, w powiązaniu z wymienionymi kryteriami, Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Σ = Wp1 + Wp2 + Wp3

Gdzie: 
Wp1
- wartość punktowa za kryterium „Cena”



Wp2
- wartość punktowa za kryterium „Termin dostawy”



Wp3
- wartość punktowa za kryterium „Termin płatności”

a) Zasady oceny kryterium „Cena” (Wp1).

Kryterium „Cena” oceniane będzie wg wzoru:

Wp1 = R x (Cmin / Cob)


Gdzie: 
R
- ranga w ocenie (tj. 60 pkt)


Cmin
- cena najkorzystniejszej oferty (najtańszej)



Cob
- cena oferty badanej

b) Zasady oceny kryterium „Termin dostawy” (Wp2)

Ocena kryterium „Termin dostawy” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach terminu dostawy, przy czym maksymalny wymagany termin dostawy wynosi:

• w Zakresach I - X, XII, XIII - w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;

• w Zakresie XI - w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;

Komisja przetargowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Termin dostawy” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) w Zakresie I - X, XII, XIII
a) dostawa w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia


 Wp2 = 20 pkt,

b) dostawa w terminie powyżej 2 do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia
 Wp2 = 0 pkt,

2) w Zakresie XI
a) dostawa w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia


 Wp2 = 20 pkt,

b) dostawa w terminie powyżej 5 do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia
 Wp2 = 0 pkt,

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Termin dostawy” wynosi 20 pkt.

c) Zasady oceny kryterium „Termin płatności” (Wp3)

Ocena kryterium „Termin płatności” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach terminu płatności, przy czym minimalny wymagany termin płatności wynosi 30 dni. Komisja przetargowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Termin płatności” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) płatność w ciągu 30 dni 

Wp3 = 0 pkt;
2) płatność w ciągu 60 dni

Wp3 = 20 pkt.
Maksymalna ilość punktów w kryterium „Termin płatności” wynosi 20 pkt.

Każdy zadeklarowany termin poniżej 60 dni punktowany będzie jako termin płatności 30 dni, tj. 0 pkt., natomiast termin powyżej 60 dni, będzie traktowany jako 60-dniowy termin płatności, tj. 20 pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z uwzględnieniem zasady zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

XVI. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

1. Ocena złożonych ofert odbędzie się wyłącznie na podstawie wymaganych w treści SIWZ oświadczeń i dokumentów. 

2. Zamawiający dokona weryfikacji ofert, badając czy oferty: 

1) nie podlegają odrzuceniu, 

2) zawierają rażąco niską cenę. 

3. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp.

4. Sporządzi wstępny ranking ofert przyznając punkty w kryteriach określonych w SIWZ. 

5. Następnie do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona Zamawiający skieruje wezwanie do złożenia w terminie nie krótszym, niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdz. V pkt 4 SIWZ mających potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego określonych w treści SIWZ. 

6. W przypadku potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego określonych w treści SIWZ Zamawiający przystąpi do wyboru oferty najkorzystniejszej. 

7. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę, do którego Zamawiający skieruje wezwanie, o którym mowa w pkt 5 spełnieniu którejkolwiek z przesłanek wykluczania, nie wykazaniu, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ Zamawiający powtórzy procedurę opisaną w pkt 5, kierując wezwanie do Wykonawcy, który uzyskał kolejny wynik w rankingu ofert. 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 

9. Zamawiający działając odpowiednio dla każdego etapu postępowania, mając na uwadze jego prawidłowy przebieg prowadził będzie czynności mające na celu wyjaśnienie lub uzupełnienie oferty, o ile wymagają tego przepisy ustawy Pzp.

XVII. ZASADY POPRAWIANIA OMYŁEK RACHUNKOWYCH

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny według poniższych zasad.
1. W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar, Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

1) jeżeli obliczona cena nie będzie odpowiadać iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

2) jeżeli cena jednostkowa podana będzie rozbieżnie słownie i liczbą, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.

2. W przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia (cena ryczałtowa), Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia.

XVIII. WYJAŚNIENIA DOT. OFERTY I DOKUMENTÓW

Zgodnie z art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień. W ramach tego uprawnienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do okazania/prezentacji przedmiotu zamówienia budzącego wątpliwości na etapie badania i oceny ofert.

XIX. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. W informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym dniu, upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, prosimy o złożenie pisemnej prośby (faksem lub e-mail’em) o umożliwienie jej osobistego odbioru (do podpisu) przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy bądź o przesłanie umowy za pośrednictwem poczty.

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, najpóźniej w chwili podpisania umowy.
XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.

XXI. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

XXII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

XXIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp
XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z ART. 13 RODO

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera 
w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iodo@jonscher.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywne dostarczanie endoprotez i materiałów ortopedycznych (nr postępowania: 11/2020) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XXVI. WARUNKI REALIZACJI UMOWY

Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorach umowy stanowiących załączniki nr 8 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany zostały opisane w §12 wzoru umowy.
XXVII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zasady udostępniania dokumentów: 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do dokumentacji postępowania zgodnie z art. 96 ust. 3 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016 poz. 1128), z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, według obowiązującego u Zamawiającego cennika, udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego tylko w czasie godzin urzędowania administracji (tj. 7:30 – 15:00).

2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz innych Wykonawców, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1-8 ustawy Pzp.

XXVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1;

2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie zaoferowanego terminu dostawy oraz terminu płatności – zał. nr 2;

3. Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia – zał. nr 3;

4. Oświadczenie Wykonawcy dot. braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – zał. nr 4;

5. Oświadczenie Wykonawcy dot. niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych oraz braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – zał. nr 5;

6. Oświadczenie Wykonawcy (określone w rozdz. V.4. SIWZ pkt 7 tabeli) – zał. nr 6;

7. Oświadczenie Wykonawcy (określone w rozdz. V.4. SIWZ pkt 8 tabeli) – zał. nr 7;

8. Wzór umowy – zał. nr 8

9. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy Pzp - zał. nr 9;

10. Formularz asortymentowo-cenowy – zał. nr 10;

11. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – zał. nr 11;

12. Klucz publiczny dla danego postępowania generowany przez miniPortal – zał. nr 12.

Załącznik nr 1

Zamawiający:

Miejskie Centrum Medyczne

im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Wykonawca
:

Nazwa: …..........................................................................................

Adres: …............................................................................................

Adres skrzynki ePUAP:…..................................................................

E-mail: ….................................... tel. …............................................

NIP …......................................... REGON …...................................

Osoba do kontaktu: ...........................................................................

FORMULARZ OFERTOWY

I. Niniejszym oferujemy realizację zamówienia publicznego na sukcesywne dostarczanie endoprotez i materiałów ortopedycznych do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w zakresie i wartości określonej w formularzu asortymentowo-cenowym (wg załącznika nr 10 do SIWZ) będący załącznikiem do niniejszego formularza ofertowego.
II. Jednocześnie oświadczamy, że:

1) uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert;

2) zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń;

3) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w SIWZ wraz z załączonym do niej wzorem umowy oraz złożonej oferty;

4) przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać sami (w całości/w części
). Podwykonawcom: …………....................................................................................................... zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: .......................................................................................................................
;

5) niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyjątkiem stron nr …................
;

6) wybór naszej oferty nie będzie/będzie
 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………....................…………..............................................................................................…………….………….
 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto będzie wynosiła …….........…. zł;

7) dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej „RODO”, wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

III. Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu jest/są: ……...…………… …………………………....................………………............………..... (imię, nazwisko, funkcja reprezentującego).

IV. Numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium (wniesione w formie przelewu), po zakończeniu postępowania przetargowego: …………………………………………………….....……..……

................................, dnia..............................
Załącznik nr 2
Nazwa i adres Wykonawcy: 

…....................................................

…....................................................

…....................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w  zakresie  zaoferowanego  terminu  dostawy  na  przedmiot  zamówienia 

(liczonego od dnia złożenia zamówienia)

oraz  zaoferowanego  terminu  płatności za fakturę

(liczonego od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
,,Sukcesywne dostarczanie endoprotez i materiałów ortopedycznych”
oferuję(my) termin dostawy na zaoferowany przedmiotu zamówienia oraz termin płatności za fakturę, które wynoszą:

	
	TERMIN  DOSTAWY
	TERMIN  PŁATNOŚCI

	Zakres
	Maksymalny wymagany termin dostawy
	Oferowany termin dostawy [dni robocze]
	Minimalny wymagany termin płatności
	Oferowany termin płatności [dni]

	Zakres I
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres II
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres III
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres IV
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres V
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres VI
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres VII
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres VIII
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres IX
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres X
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres XI
	max. 7 dni roboczych
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres XII
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres XIII poz. 1
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres XIII poz. 2
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres XIII
Poz. 3
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres XIII

Poz. 4
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres XIII

Poz. 5
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres XIII

Poz. 6
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres XIII

Poz. 7
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres XIII

Poz. 8
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres XIII

Poz. 9
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres XIII

Poz. 10
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres XIII

Poz. 11
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres XIII

Poz. 12
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 

	Zakres XIII

Poz. 13
	max. 3 dni robocze
	
	min. 30 dni
	 


................................, dnia..............................

Załącznik nr 3

Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

Zakres I - ENDOPROTEZY PIERWOTNE I REWIZYJNE STAWU BIODROWEGO

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Endoproteza stawu biodrowego – bezcementowa

	1.1
	Trzpień bezcementowy
	Trzpień bezcementowy anatomiczny o kształcie spłaszczonego stożka pokryty hydroksyapatytem na całej długości, w min. 9 rozmiarach w wersji standardowej i waryzowanej. Stożek 12/14mm
	szt.

	1.2
	Panewka I bezcementowa typu press-fit
	Panewka bezcementowa typu press-fit (pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu). Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, w komplecie zatyczka otworu montażowego, wkładka polietylenowa standardowa lub z 10 stopniowym okapem. Wymagana dostępność panewki bezcementowej tytanowej w rozmiarach od min. 46mm do min. 72 mm, powierzchnia panewki pokryta wypustkami ułatwiającymi pierwotną stabilizację implantu. Panewka występująca w wersji bezotworowej oraz w wersji z otworami
	szt.

	1.3
	Panewka II bezcementowa antyluksacyjna
	Panewka bezcementowa antyluksacyjna. Czasza panewki wykonana ze stali i pokryta hydroksyapatytem. Wkładka panewkowa z polietylenu cross linking nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22,2mm i 28mm, dostępna opcja wkładki wykonanej z polietylenu stabilizowanego przeciwutleniaczem
	szt.

	1.4
	Głowa metalowa
	Głowa metalowa o średnicy 22,2mm, 28mm lub wymiennie 32 mm, z min. 4 długościami szyjki
	szt.

	1.5
	Głowa ceramiczna
	Głowa ceramiczna Biolox Delta w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm
	szt.

	1.6
	Śruba panewkowa 
	Tytanowe śruby panewkowe o średnicy 6,5mm i długości od min. 15 mm do min. 65mm
	szt.

	1.7
	Zaślepka
	Śruba do zaślepienia otworu przeznaczonego w panewce do przeprowadzenia śruby. Pakowana po 7 sztuk
	op.

	2
	Endoproteza stawu biodrowego – cementowa

	2.1
	Trzpień cementowany
	Trzpień anatomiczny, asymetryczny w płaszczyźnie bocznej, zapewniający zwiększone wypełnienie przynasady, w kształcie klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący w kanale szpikowym, bez kołnierza. Stalowy, gładki, polerowany. Dostępność 9 rozmiarów prawych i lewych. Stożek 12/14mm
	szt.

	2.2
	Korek polietylenowy
	Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego o wymiarach od min. 11 mm do min. 19 mm
	szt.

	2.3
	Panewka cementowana polietylenowa
	Panewka cementowa polietylenowa wyposażona w dystansery, z kołnierzem antyluksacyjnym, wymagana dostępność panewki typu Muller
	szt.

	2.4
	Głowa metalowa
	Głowa metalowa o średnicy 22,2mm, 28mm lub wymiennie 32mm, z min. 4 długościami szyjki
	szt.

	3
	Endoproteza bipolarna stawu biodrowego – cementowa

	3.1
	Trzpień cementowany
	Trzpień cementowany anatomiczny, asymetryczny w płaszczyźnie bocznej, zapewniający zwiększone wypełnienie przynasady, w kształcie klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący w kanale szpikowym, bez kołnierza. Stalowy, gładki, polerowany. Dostępny w dziewięciu rozmiarach prawych i lewych. Stożek 12/14mm
	szt.

	3.2
	Korek polietylenowy
	Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego o wymiarach od min. 11mm do min. 19mm
	szt.

	3.3
	Głowa bipolarna
	Głowa bipolarna wykonana ze stopu kobaltowo chromowego o średnicy od min. 41mm do min. 61mm, wewnętrzna polietylenowa okładzina pozwalająca na zatrzaśnięcie głów metalowych o średnicy 28mm, głowa mocowana pierścieniem PE
	szt.

	3.4
	Głowa metalowa
	Głowa metalowa o średnicy 28mm lub wymiennie 32mm, z min. 4 długościami szyjki
	szt.

	4
	Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego

	4.1
	Trzpień rewizyjny
	Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza i trzpienia śródszpikowego. Trzpień z mikroutkaniem umożliwiającym bezcementowe osadzenie endoprotezy. Łączna długość trzpienia od około 160 mm do 400 mm. Komponent krętarzowy w minimum 5 rozmiarach. Opcjonalnie komponent krętarzowy z otworami umożliwiającymi doszycie tkanek miękkich. Trzpień śródszpikowy w minimum 5 długościach (każda długość w minimum 5 średnicach). Trzpienie wyposażone w możliwość blokowania śrubami na obwodzie. Trzpienie długie wygięte anatomicznie. Trzpień śródszpikowy typu „Wagner” – stożkowy, z płetwami blokującymi się w kości korowej i stabilizującymi rotacyjnie trzpień. Trzpień „Wagner” w minimum 3 długościach i 3 średnicach. Stożek protezy 12/24
	szt.

	4.2
	Panewka bezcementowa typu press-fit
	Panewka bezcementowa typu press-fit śr. zewnętrzna od 42-80mm pokryta tytanową okładziną 3D, panewka rewizyjna. Możliwość dodatkowej stabilizacji śrubami. Panewka przystosowana do wkładów polietylenowych i ceramicznych. 
	szt.

	4.3
	Uzupełnienie stropu (nadbudowa panewki)
	Nadbudowa panewki odpowiadająca swoją budową materiałowi, z którego została wyprodukowana panewka opisana w pkt. 4.2, dostępna w min. 12 rozmiarach
	szt.

	4.4
	Głowa metalowa
	Głowa metalowa o średnicy 28mm lub wymiennie 32mm, z min. 4 długościami szyjki
	szt.

	4.5
	Głowa metalowa typu Magnum
	Głowa metalowa typu Magnum o średnicy 36mm z min. 4 długościami szyjki
	szt.

	4.6
	Śruba panewkowa
	Śruba tytanowa panewkowa o średnicy 6,5mm i długości od min. 15mm do min. 65mm
	szt.

	4.7
	Panewka rewizyjna
	System rewizyjny panewki stawu biodrowego oparty na tantalowych uzupełnieniach ubytków kostnych. Panewka sferyczna w rozmiarach od 48 mm do 80 mm ze skokiem co 2 mm
	szt.

	4.8
	Wkładka panewkowa
	Wkładka polietylenowa wykonana z PE crosslinking standardowa oraz z 10 stopniowym okapem, przystosowana do głów 28, 32, 36 mm
	szt.

	4.9
	Uzupełnienie stropu panewki
	Elementy uzupełniające ubytki stropu w 6 średnicach (50, 54, 58, 62, 66 i 70 mm) i 4 wysokościach/grubościach (10, 15, 20 i 30 mm)
	szt.

	4.10
	Uzupełnienie dna panewki
	Elementy uzupełniające ubytki dna w 3 średnicach (26, 32 i 38 mm)
	szt.

	4.11
	Uzupełnienie klinowe
	Klinowate podkładki w 3 wysokościach 5°, 10° i 15°
	szt.

	4.12
	Koszyki rekonstrukcyjne
	Koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne (prawy, lewy) po 10 rozmiarów każdy 48-68 mm
	szt.

	5
	Kable i płyty do złamań okołoprotezowych

	5.1
	Płyta tytanowa wygięta, oraz prosta, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej
	Płyta tytanowa wygięta, oraz prosta z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej oraz złamań okołoprotezowych z otworami w płycie zmienno-kątowymi. W płycie otwory pod śruby korowe o różnych średnicach, oraz śruby okołoprotezowe. Wszystkie otwory w płycie przystosowane do śrub zmienno kątowych z możliwością blokowania pod dowolnym kątem odbiegającym od osi otworu 15 stopni w każdym kierunku. Płyty wykonane ze stopu tytanu.
	szt.

	5.2
	Płyta tytanowa anatomiczna, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości udowej
	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych
W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w części trzonowej.
	szt.

	5.3
	Płyta tytanowa anatomiczna, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej
	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi
Płyta do leczenia złamań okołoprotezowych. Instrumentarium wyposażone w prowadnice umożliwiające użycie płyty w technice miniinwazyjnej. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym oczkiem do przeprowadzenia kabla. Płyta współpracująca z nakładką krętarzową jako osobnym elementem skręcanym z płytą w przypadku złamań w obrębie krętarza. Płyty tytanowe prawe i lewe o przynajmniej czterech różnych długościach.
	szt.

	5.4
	Płyta krętarzowa
	Płyta krętarzowa - nakładka do płyty udowej, okołoprotezowej.
	szt.

	5.5
	Śruba korowa okołoprotezowa o średnicy 5,0mm
	Śruba korowa okołoprotezowa o średnicy 5,0mm o minimum czterech różnych długościach w zakresie od 10 do 20 mm  z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu.
	szt.

	5.6
	Śruba gąbczasta 5,0 mm
	Śruba gąbczasta 5,0mm, z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu.
	szt.

	5.7
	Śruba korowa o średnicy 5,0 mm
	Śruba korowa o średnicy 5,0mm z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu.
	szt.

	5.8
	Śruba korowa o średnicy 4,0 mm
	Śruba korowa o średnicy 4,0 mm z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu.
	szt.

	5.9
	Śruba korowa o średnicy 4,0 mm (rzadki gwint)
	Śruba korowa o średnicy 4,0 mm (rzadki gwint) z możliwością zablokowania za pomocą pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu.
	szt.

	5.10
	Zaślepka do blokowania śrub
	Zaślepka do blokowania śrub
	szt.

	5.11
	Dystans oddalający płytę od kości o 1,2 lub 3mm
	Dystans oddalający płytę od kości o 1, 2 lub 3mm
	szt.

	5.12
	Śruby blokowane 3,5mm tytanowe
	Śruby blokowane 3,5mm tytanowe
	szt.

	5.13
	Śruby korowe 3,5mm tytanowe
	Śruby korowe 3,5mm tytanowe
	szt.

	5.14
	System kabli ortopedycznych
	System kabli ortopedycznych. Kabel wyposażony w skręcany zacisk umożliwiający ponowne odblokowanie zaciśniętej pętli i weryfikację napięcia oraz zmianę ustawienia kabla
	szt.

	5.15
	Pin łączący kabel z płytą
	Pin łączący kabel z płytą
	szt.

	6
	Ostrze do piły oscylacyjnej
	Ostrze do piły oscylacyjnej, grubość ostrza od 1,27mm do 1,37mm, szerokość od 13mm do 19mm, długość min. 90mm, kompatybilne z zagwarantowanym przez Wykonawcę napędem ortopedycznym
	szt.


UWAGA!!!
Zamawiający w tym zakresie wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy, napędu ortopedycznego do założenia protezy
Zakres II - ENDOPROTEZY PIERWOTNE STAWU BIODROWEGO

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Endoproteza pierwotna stawu biodrowego

	1.1
	Trzpień pierwotny
	Trzpień pierwotny, w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznymi „V”. Trzpień bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu, Porowata, powierzchnia implantu pokryta cienką, bioaktywną warstwą hydroksyapatytu o grubości 55mikrometrów. Trzpień w wersji standard oraz w wersji lateralizowanej dostępny w 11 rozmiarach. Opcjonalnie dostępna wersja modularna (trzpień+szyjka). Jedna taca narzędziowa wspólna dla trzpienia bezcementowego i cementowanego.
	szt.

	1.2
	Głowa metalowa rozm. 28, 32
	Głowa metalowa rozm. 28 mm i 32 mm średnicy, w pięciu długościach.
	szt.

	1.3
	Panewka sferyczna bezcementowa 
	Panewka sferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem i cienką, aktywną warstwą hydroksyapatytu, w rozmiarach 44-72mm (skok co 2mm). Panewka posiadająca 3 fabrycznie zaślepione otwory do dodatkowej stabilizacji śrubami. Opcjonalnie panewka posiadająca opcję wkładki metalowej do artykulacji dwumobilnej.
	szt.

	1.4
	Śruba do panewki
	Śruba do panewki określonej  w poz. 1.3
	szt.

	1.5
	Wkładka do panewki
	Wkładka do panewki, wykonana z usieciowanego polietylenu najnowszej generacji, otoczona metalowym paskiem ze stopu tytanu, dla głów 28, 32 i 36mm. Wkładka fiksowana konikalnie, posiadająca wbudowany centralizer ułatwiający jej osadzenie w panewce. Dostępna w wersji standard i z 20 stopniowym okapem antyluksacyjnym.
	szt.


UWAGA!!!
Zamawiający w tym zakresie wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy, napędu ortopedycznego do założenia protezy.

Zakres III - ENDOPROTEZY CAŁKOWITE STAWU BIODROWEGO

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Endoproteza całkowita stawu biodrowego

	1.1
	Trzpień bezcementowy
	Trzpień bezcementowy - Endoproteza bezcementowa, ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru od 39,1 mm do 50,1 mm włącznie. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standardowych. Trzpień min. w 11 rozmiarach.
	szt.

	1.2
	Panewka bezcementowa typu press-fit
	Panewka bezcementowa typu press-fit - Panewka ze stopu tytanu, powierzchnia zewnętrzna napylona tytanem o porowatej strukturze, bez otworów lub z otworami (3 i 7) do dodatkowej stabilizacji wkrętami, uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiar od 40 - 68 mm.
	szt.

	1.3
	Wkład polietylenowy
	Wkład polietylenowy: Kształt: posterior wall. Materiał: wzmocniony polietylen typu ultracrosslink, odporny na ścieranie. Rozmiary: Ø wewnętrzna: 22,2mm, 28mm i 32mm 
	szt.

	1.4
	Głowa metalowa
	Głowa metalowa – na konus 12/14, średnica fi.22.2 w 2 długościach szyjki oraz 28 i 32mm w 5 długościach szyjki
	szt.

	1.5
	Głowa ceramiczna 
	Głowa ceramiczna – wykonana z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, na stożek 12/14, średnica zewnętrzna 28 i 32 mm w 3 długościach szyjki. 
	szt.

	1.6
	Brzeszczoty
	Brzeszczoty szybkozłączne do piły Acculan 3Ti.
	szt.

	1.7
	Śruby do mocowania panewki
	Śruby do mocowania panewki o średnicy 6,5mm pasujące do zestawu określonego powyżej.
	szt.


UWAGA!!!
Zamawiający w tym zakresie wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy, napędu ortopedycznego do założenia protezy.

Zakres IV - ENDOPROTEZY PIERWOTNE I REWIZYJNE STAWU KOLANOWEGO 

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Endoproteza stawu kolanowego całkowita
	Endoproteza w wersji z pozostawieniem tylnego więzadła CR oraz z tylną stabilizacją PS (Posterior Stabilized), z bloczkami do przycinania z prowadzeniem szczelinowym
	

	1.1
	Element udowy cementowy ze stopu CoCr
	Część udowa cementowa anatomiczna lewa/prawa, wykonana ze stopu Co-Cr, dostępna w co najmniej 7 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją. Możliwość stosowania kostki z doborem kąta koślawości od 5° do 7°
	szt.

	1.2
	Element udowy cementowy ze stopu ZrNb dla pacjentów uczulonych na jony metali
	Część udowa cementowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w co najmniej 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów młodszych lub uczulonych na metal. Możliwość stosowania kostki z doborem kąta koślawości od 5° do 7°
	szt.

	1.3
	Element piszczelowy
	Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, w tym trzpienie z 2, 4 stopniowym offsetem oraz podkładki
	szt.

	1.4
	Wkładka polietylenowa
	Wkładka polietylenowa uniwersalna CR, o grubościach: 9 mm, 11mm, 13 mm, 15 mm, 18mm, w wersji PS i CC (CondyloConstrained) również 21mm, 25mm, sterylizowana w EtO. Dostępna w wersji z zachowaniem i z wycięciem więzadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półzwiązanej CC
	szt.

	2
	Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego 
	Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Endoproteza w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją (PS) lub półzwiązana (CC), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym
	.

	2.1
	Element udowy rewizyjny ze stopu CoCr
	Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr, dostępna w co najmniej 7 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i łączonych „L” jak i trzpieni tytanowych prostych i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak 
i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°
	szt.

	2.2
	Element udowy rewizyjny ze stopu ZrNb dla pacjentów uczulonych na jony metali
	Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 7 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i łączonych „L” jak i trzpieni tytanowych prostych i z 2mm, 4mm i 6mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5°do 7°
	szt.

	2.3
	Element piszczelowy rewizyjny
	Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych i całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2mm, 4mm i 6mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku
	szt.

	2.4
	Wkładka polietylenowa
	Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana lub z tylną stabilizacją, dostępna w 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej od 9mm do 30mm. Sterylizowana w EtO
	szt.

	2.5
	Trzpień udowy lub piszczelowy 
	Trzpień udowy lub piszczelowy śródszpikowy, bezcementowy, tytanowy o długości 120mm, 160mm lub 220mm o średnicy:

- dla dł. 120mm i 160mm: od 9mm do 16mm (co 1mm), oraz 18mm do 24mm (co 2mm),

- dla dł. 220mm: od 10mm do 16mm (co 1mm) oraz od 18mm do 24mm (co 2mm)
	szt.

	2.6
	Offset
	Offset zmieniający oś trzpienia względem implantu o 2mm, 4mm, 6 mm
	szt.

	2.7
	Podkładki udowe
	Podkładki udowe tytanowe dystalne w grubościach 5, 10, 15mm, tylne w grubościach 5, 10mm i łączone ”L”
	szt.

	2.8
	Podkładki piszczelowe
	Podkładki piszczelowe tytanowe proste, klinowe i całościowe oraz połowicze
	szt.

	3
	Ostrze do piły oscylacyjnej
	Ostrze do piły oscylacyjnej, grubość cięcia od 1,27mm do 1,37mm, szerokość od 13mm do 19mm, długość min. 90mm, kompatybilne z zagwarantowanym przez Wykonawcę napędem ortopedycznym.
	szt.


UWAGA!!!
Zamawiający w tym zakresie wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy, napędu ortopedycznego do założenia wszystkich typów protez.

Zakres V - ENDOPROTEZY PIERWOTNE STAWU KOLANOWEGO

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Endoproteza pierwotna stawu kolanowego

	1.1
	Część udowa anatomiczna (lewa i prawa)
	Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Dodatkowo możliwość zaoferowania komponentów udowych węższych niż standardowe (w projekcji M-L)
	szt.

	1.2
	Część piszczelowa uniwersalna
	Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 11 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek o grubościach 4mm i 8mm.
	szt.

	1.3
	Wkładka polietylenowa
	Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej, z dodatkową śrubą do części piszczelowej (wersja PS). Możliwość wyboru resekcji części piszczelowej z fiksacji sródszpikowej luz zewnętrznej. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zagięciu. Endoproteza musi zapewnić opcję śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. W przypadku resekcji PCL możliwość zaoferowania implantów bez konieczności wycinania klatki Insalla (stabilizacja poprzez wkładkę polietylenową o uwydatnionej przedniej krawędzi tzw. ultra congruent). Dostępna również opcja hypoalergiczna (w składzie implantów ZrN). Instrumentarium z możliwością współpracy z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT).
	szt.

	1.4
	Brzeszczoty
	Brzeszczoty szybkozłączne do piły Acculan 3Ti.
	szt.


UWAGA!!!
Zamawiający w tym zakresie wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy, napędu ortopedycznego do założenia protezy.

Zakres VI – ENDOPROTEZY REWIZYJNE STAWU KOLANOWEGO 

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego

	1.1
	Część udowa anatomiczna
	Część udowa wykonana z chromokobaltu, anatomiczna, dostępna w minimum 7 rozmiarach (dla każdej ze stron), możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (średnica od 12mm do 18mm) jak i bezcementowych (średnica od 12mm do 20mm). Podkładki uzupełniające ubytki zarówno w części dystalnej jak i tylnej.
	szt.

	1.2
	Podkładki udowe
	Podkładki udowe
	szt.

	1.3
	Podkładki piszczelowe
	Podkładki piszczelowe
	szt.

	1.4
	Przedłużki offsetowe cementowane-udowe
	Przedłużki offsetowe cementowane-udowe
	szt.

	1.5
	Przedłużki offsetowe cementowane-piszczelowe
	Przedłużki offsetowe cementowane-piszczelowe
	szt.

	1.6
	Wkładka polietylenowa 
	Wkładka polietylenowa dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, mocowana dodatkowa śrubą do tacy piszczelowej, realizująca trzystopniowe fabryczne tyłopochylenie.
	szt.

	1.7
	Część piszczelowa uniwersalna
	Część piszczelowa wykonana z chromokobaltu, uniwersalna, dostępna przynajmniej w 11 rozmiarach, możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (średnica od 12mm do 18 mm) jak i bezcementowych (średnica od 11mm do 20mm). Podkładki uzupełniające ubytki o grubościach 5mm, 10mm, 15mm.
	szt.

	1.8
	Przedłużki offsetowe bezcementowe-udowe
	Przedłużki offsetowe bezcementowe-udowe
	szt.

	1.9
	Łącznik udowy
	Łącznik udowy
	szt.

	1.10
	Przedłużki offsetowe bezcementowe- piszczelowe
	Przedłużki offsetowe bezcementowe-piszczelowe
	szt.

	2
	Spacer biodrowy
	Gotowy sterylny spacer biodrowy z gentamycyną i wankomycyną 1:1 (w dawkach 1,1g – 3,2g) z wnętrzem trzpienia wykonanym z metalu, dostępny w 3 rozmiarach trzpienia krótkiego oraz 3 rozmiarach trzpienia długiego z możliwością częściowego obciążania kończyny. 
	szt.


UWAGA!!!
Zamawiający w tym zakresie wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy, napędu ortopedycznego do założenia protezy.

Zakres VII – CEMENT KOSTNY WRAZ Z AKCESORIAMI

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Cement kostny 1x40g z gentamycyną
	Cement kostny 1x40g z gentamycyną
	szt.

	2
	Cement kostny 2x40g z gentamycyną
	Cement kostny 2x40g z gentamycyną
	szt.

	3
	Cement kostny rewizyjny 1x40g
	Cement kostny rewizyjny z gentamycyną i klindamycyną
	szt.

	4
	Mieszalnik podwójny
	Zestaw do mieszania próżniowego zamknięty, nie wymagający przelewania cementu z mieszalnika do strzykawki, zawierający w jednym opakowaniu sterylnym dwa pojemniki umożliwiające mieszanie i podawanie cementu oraz dyszę długą i krótką. Zestaw umożliwiający półautomatyczne sprężanie cementu w strzykawce, niewymagający stosowania pistoletu
	szt.

	5
	Mieszalnik pojedynczy 
	Zestaw do mieszania próżniowego zamknięty, nie wymagający przelewania cementu z mieszalnika do strzykawki, zawierający w jednym opakowaniu sterylnym pojemnik umożliwiający mieszanie i podawanie cementu oraz dyszę. Zestaw umożliwiający półautomatyczne sprężanie cementu w strzykawce, niewymagający stosowania pistoletu
	szt.


UWAGA!!!
Zamawiający w tym zakresie wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy, dostępności zestawu do płukania ciśnieniowego panewki i kanału szpikowego. Zapotrzebowanie na zestawy Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie (potwierdzając je niezwłocznie faksem) lub pisemnie.

Zakres VIII- ZESTAW DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO (ACL) 

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
	Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego. Udowe mocowanie przeszczepu – implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. Śruba interferencyjna tytanowa. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Średnica od 7mm do 11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Zestaw pakowany pojedynczo, sterylny.
	szt.


UWAGA!!!

Zamawiający w tym zakresie wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy, instrumentarium.
Zakres IX - SYSTEM DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	System do podciśnieniowej terapii leczenia ran
	Pompa i opatrunki jednorazowego użytku do podciśnieniowej terapii leczenia ran umożliwiające usuwanie płynów z rany bez konieczności używania dużych pojemników. System składający się z pompy, dwóch opatrunków piankowych, pasków mocujących , dwóch baterii AA; dostarczający podciśnienie do łożyska rany; obsługiwany jednym palcem; przeznaczony do stosowania przez okres do 7 dni.
	zest.


Zakres X – DRUTY

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Druty do wiązania odłamów
	Drut do wiązania odłamów plastyczny o średnicy Ø 0,6-1,2mm, dł. do 10m
	szt.

	2
	Drut Kirschnera 

(dł. 150-160mm)
	Drut Kirschnera o średnicy Ø 0,8-2,0mm, dł. 150-160mm
	szt.

	3
	Drut Kirschnera 

(dł. 300-320mm)
	Drut Kirschnera o średnicy Ø 0,8-2,0mm, dł. 300-320mm
	szt.


Zakres XI - SYSTEM DO AUTOTRANSFUZJI KRWI
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	System do autotransfuzji krwi
	System do autotransfuzji krwi w pełni zamknięty zawierający:

a) silikonowy mieszek ze sprężyną pozwalającą na wytworzenie wyższego podciśnienia o pojemności min. 400ml z zastawką przeciwzwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona,

b) worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności min. 1000ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu,

c) dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji,

d) dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze 14Ch
	zest.


Zakres XII – Substytuty kości do uzupełniania ubytków kostnych
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Substytut kości do uzupełniania ubytków kostnych – dysk
	- syntetyczny, osteokondukcyjny
- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
- wielkość makroporów 300-600 pm
- wielkość mikroporów <10 µm
- porowatość 60-70%
	szt.

	2
	Substytut kości do uzupełniania ubytków kostnych – granulki
	- syntetyczny, osteokondukcyjny
- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
- w postaci granulek 2-4mm średnicy
- wielkość makroporów 300-600 pm
- wielkość mikroporów <10 µm
- porowatość 60-70%
- opakowanie 16ml
	op.

	3
	Substytut kości do uzupełniania ubytków kostnych – klin
	- syntetyczny, osteokondukcyjny
- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
- w postaci klinów 6-12
- wielkość makroporów 300-600 pm
- wielkość mikroporów <10 µm
- porowatość 60-70%
	szt.


	Zakres XIII – ASORTYMENT DO ARTROSKOPII

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Jednorazowe ostrza do rękojeści shavera artroskopowego 
	Oryginalne ostrza jednorazowe do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego firmy Arthrex. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm lub ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne dostępne w wersji z sześcioma; ośmioma; dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza. Pakowane pojedynczo, sterylnie.
	szt.

	2
	Dreny artroskopowe do pompy artroskopowej
	Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej firmy Arthrex. Możliwość wykonania kontroli drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Pakowane pojedynczo, sterylnie.
	szt.

	3
	Taśma do szycia stożka rotatorów
	Taśma do szycia stożka rotatorów o szerokości 2mm i długości 18cm w kolorze niebieskim, fabrycznie połączona (zwężająca się) z mocną nicią w rozmiarze 2 o długości 76 cm, pakowana pojedynczo, sterylnie.
	szt.

	4
	4.1. Membrana do ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stawów, wymiary 2 cm x 2 cm
	Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stawów, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej czy prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Wymiary membrany 2 cm x 2 cm, grubość 2 mm
	szt.

	
	4.2. Membrana do ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stawów, wymiary 5 cm x 5 cm
	Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stawów, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej czy prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Wymiary membrany 5 cm x 5 cm, grubość 2 mm
	szt.

	5
	5.1. Kotwice tytanowe z podwójnymi nićmi do mocowania ścięgien
	Kotwica do barku wykonana z tytanu, średnica 5mm i 6,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej. Zamawiający wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy, instrumentarium do wprowadzania implantu.
	szt.

	
	5.2. Kotwica wbijana z materiału peak bezwęzłowa
	Kotwica wbijana z materiału peak bezwęzłowa z możliwością niezależnego napięcia 8 nitek śr. 4,5 i 5,5mm, rotacyjna głowica w aplikatorze z możliwością napięcia nitek. Zamawiający wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy, instrumentarium do wprowadzania implantu.
	szt.

	6
	Długie igły do szycia łąkotek
	Igły do szycia łąkotki, nitinolowe z oczkiem, pakowane sterylnie.
	szt.

	7
	Jednorazowy zestaw do szycia łąkotek all inside.
	System szycia łąkotek All – Inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z taśmy połączonych ze sobą nierozpuszczalną wzmocnioną nicią # 2-0 CL. Implanty założone na igłę do przebicia łąkotki. Igła z implantami znajdują się w jednym ergonomiczne narzędziu z obrotowym manipulatorem służącym do odblokowywania i zwalniania poszczególnych implantów z podajnika. Końcówka podajnika implantu zagięta pod kątem 12 stopni, zakończona ostrą igłą o średnicy 1,7 mm z otwartym slotem umożliwiającym bezpieczne manewrowanie nicią. Implant zaopatrzony w przesuwny system pozwalający na ustawienie głębokości przebicia łąkotki w zakresie 10-18 mm ze skokiem co 2 mm. System umożliwia założenie implantów przy pomocy jednej ręki bez wyciągania rękojeści z kolana. Implant o wymiarach 4 mm x 4mm x 1,6 mm, odporność implantu na wyrywanie 70N.
	szt.

	8
	Narzędzia manualne artroskopowe proste służące do obcinania i zsuwania nici
	Narzędzia manualne artroskopowe proste służące do obcinania i zsuwania nici
	szt.

	9
	Narzędzia manualne artroskopowe do procedur łąkotkowych
	Narzędzia manualne artroskopowe do procedur łąkotkowych o średnicy 2,75 mm typu Mega Biter z szerokością cięcia 5,5 mm, wysokość części tnącej narzędzia 2,5 mm. Narzędzie w wersji prostej z prostą częścią/ końcówką tnącą.
	szt.

	10
	10.1. Narzędzia manualne artroskopowe do przeszywania tkanek miękkich
	Narzędzie manualne, przeszywacz do tkanek miękkich w obrębie kolana do załadowania kompatybilną igłą i szwem. Niskoprofilowa konstrukcja mieszcząca się w kaniulach 5 mm lub 7 mm. Szczęki chwytaka umożliwiające chwytanie nawet grubej tkanki (np. szytych łąkotek), wyposażone w mechanizm zapadkowy pobierający automatycznie przeszyty szew. Prosta i ergonomiczna konstrukcja pozwalająca na obsługę narzędzia jedną ręką w celu otwierania branszy szczęk i wysuwania igły. Narzędzie wyposażone w system blokowania szczęk typu unilock. Narzędzie dedykowane do użycia z nicią 2-0 lub 0 typu fiber wire. Możliwość mechanicznego blokowania nici załadowanej w slot części roboczej urządzenia.
	szt.

	
	10.2. Igła do przeszycia stożka rotatorów lub tkanek miękkich
	Igła do przeszycia stożka rotatorów lub tkanek miękkich z ostrym czubkiem oraz wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie nici nawet przez grube tkanki w celu ograniczenia możliwości jej mechanicznego uszkodzenia. Całkowita długość igły 230 mm, długość części roboczej igły 190 mm.
	szt.

	11
	Guzik do mocowania piszczelowego
	Guzik do mocowania piszczelowego wypukły typu Concave, tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm i 20 mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4/7/9 mm. Guzik z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz dwoma otworami na przeprowadzenie nici . Zapakowany sterylnie pojedynczo
	szt.

	12
	Śruby tytanowe do rekonstrukcji ACL
	Śruby tytanowe w pełnej rozmiarówce do rekonstrukcji ACL metoda BTB oraz STG. Śruba interferencyjna tytanowa z główką i miękkim gwintem dostępna w średnicy od 7 do 10 mm ze skokiem co 1 mm i długościach 25/30/35 mm;  śruba interferencyjna tytanowa z głową i ostrym gwintem dostępna w średnicach od 7 do 10 mm ze skokiem co 1 mm i długościach 25/30/35 mm; śruba interferencyjna tytanowa z głową i ostrym gwintem pakowana fabrycznie w sterylną plastikową tuleję/osłonę z okrągłym uchwytem i okienkiem na końcu służącą do łatwiejszego jej wprowadzania w kanał kostny, śruba dostępna w średnicach od 6 do 10 mm ze skokiem co 1 mm i długościach 25/30/35 mm (rozmiar 7 mm dostępny również w długości 15 mm; rozmiar 9 mm dostępny w długości 20 i 25 mm); śruba interferencyjna tytanowa bez głowy i z ostrym gwintem dostępna w średnicach od 7 do 10 mm w długościach od 20 do 30 mm ze skokiem co 5 mm. Możliwość zaoferowania śrub wkręcanych wsteczne od stawu w średnicy od 7 do 10 mm ze skokiem co 1 mm i o długości 20mm. Wszystkie śruby pakowane jednostkowe, fabrycznie sterylne.

Wykonawca, w ramach wartości umowy, instrumentarium do rekonstrukcji ACL.
	szt.

	13
	Zestaw Lavage do pulsacyjnego płukania ran
	Zestaw Lavage do pulsacyjnego płukania ran wyposażony w dysze kolanowe oraz biodrowe.
	szt.


Załącznik nr 4
Nazwa i adres Wykonawcy: 

…....................................................

…....................................................

…....................................................

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Sukcesywne dostarczanie endoprotez i materiałów ortopedycznych”

prowadzonego przez Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, oświadczam(y), że
:

· nie wydano wobec mnie(nas) prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
· wydano wobec mnie(nas) prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne i w związku z tym przedkładam(y) dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
................................, dnia..............................

Załącznik nr 5
Nazwa i adres Wykonawcy: 

…....................................................

…....................................................

…....................................................

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

,,Sukcesywne dostarczanie endoprotez i materiałów ortopedycznych”

prowadzonego przez Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, oświadczam(y), że:

1) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. 2018 poz. 1445 ze zm.);

2) oświadczam(y), że nie wydano wobec mnie(nas) orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
................................, dnia..............................

Załącznik nr 6
Nazwa i adres Wykonawcy: 

…....................................................

…....................................................

…....................................................

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
,,Sukcesywne dostarczanie endoprotez i materiałów ortopedycznych”

prowadzonego przez Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, oświadczam(y), że zaoferowany asortyment określony:
 

· w Zakresie ………….
 - jest wyrobem medycznym i dysponuję(emy) kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 186) oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawię(my) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie,

· w Zakresie ………….10 - nie jest wyrobem medycznym i w związku z tym nie wymaga uzyskania dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 186).

................................, dnia..............................

Załącznik nr 7

Nazwa i adres Wykonawcy: 

…....................................................

…....................................................

…....................................................

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
,,Sukcesywne dostarczanie endoprotez i materiałów ortopedycznych”
prowadzonego przez Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, oświadczam(y), że zaoferowany asortyment spełnia wymagania określone w zał. nr 3 do SIWZ tj. posiada wszystkie wymagane wartości parametrów technicznych.
..............................., dnia..............................

Załącznik nr 8

WZÓR

Umowa nr ………
Zawarta w dniu ……………… roku w Łodzi pomiędzy:

Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod nr KRS 0000014060, NIP: 728–22–89–592, 
Regon: 472237185

które reprezentuje ……………………………………………………………………………………..

zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w ……………., pod nr KRS …..………..,/ PESEL ………..….., NIP: ……...………., Regon: ……..……

którą reprezentuje ……………………………………………………………………………..

zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”.

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 1843) na: „Sukcesywne dostarczanie endoprotez i materiałów ortopedycznych” i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna sprzedaż / dostarczanie ......................................... do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr … do Umowy (wg załącznika nr 3 i 10 do SIWZ).

2. Ilość, określona w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 10 do SIWZ), stanowi wielkość szacunkową uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów oraz wysokości wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku do Umowy szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i zostać zredukowane do faktycznych potrzeb i możliwości, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

3. Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku zaistnienia uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, podyktowanych zwiększeniem zapotrzebowania na poszczególne pozycje/zakresy, wynikających ze wskazań medycznych w zakresie prowadzonych terapii u pacjentów Zamawiającego i potwierdzonych w opiniach personelu medycznego prowadzącego te terapie, wskazujących dokładne zapotrzebowanie ilościowe na poszczególne pozycje/zakresy, prawo zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami/zakresami, w stosunku do ilości zawartych w załączniku nr … (wg załącznika nr 10 do SIWZ), w ramach ogólnej wartości Umowy, bez zmiany kwoty ogólnego wynagrodzenia przewidzianego umową i bez zmiany jej charakteru.
§ 2 
(dot. banku implantów)
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy banku implantów w terminie 3 dni roboczych, od dnia zawarcia Umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego. Bank implantów zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół ten powinien zawierać nazwę i rodzaj asortymentu, cenę jednostkową brutto, ilość oraz ogólną wartość brutto depozytu.

2. Bank implantów obejmuje asortyment określony w załączniku nr …….. do Umowy (wg załącznika nr 10 do SIWZ).

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania implantów, których termin ważności nie będzie krótszy, niż dwa lata od dnia dostarczenia ich do Zamawiającego.

4. Dostawy asortymentu, określonego w ust. 2, realizowane będą od dnia jego protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego, w oparciu o doraźne zamówienia w formie protokołu wszczepu, określającego numer katalogowy zużytego wszczepu, a także inicjały pacjenta i numer historii choroby.

5. Wykonawca zobowiązuje się uzupełniać bank implantów na swój koszt i ryzyko, w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego, w formie przewidzianej w ust. 4. 

6. Na podstawie otrzymanego od Zamawiającego protokołu wszczepu, będącego dowodem pobrania asortymentu z banku implantów, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, wystawić fakturę VAT. Faktura, zawierająca co najmniej nazwę, ilość, cenę jednostkową brutto poszczególnych pozycji oraz inicjały pacjenta i numer historii choroby, zostanie niezwłocznie przesłana faksem na nr (42) 67-61-785 lub e-mailem na adres apteka@jonscher.pl lub faktury.apteka@jonscher.pl, a następnie w oryginale pocztą.

7. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru banku implantów, o którym mowa w ust. 2, w ciągu 14 dni od momentu zakończenia trwania Umowy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

8. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów określonych w niniejszej Umowie.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w zakresach określonych w załączniku nr …... (wg załącznika nr 10 do SIWZ) na swój koszt i ryzyko, w terminie .... dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

2. Strony dopuszczają możliwość potwierdzonych faksem zamówień telefonicznych lub pisemnych składanych przez Kierownika Apteki Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

3. Dostawy określone w ust. 1 będą realizowane od dnia podpisania Umowy przez Strony, w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin i miejsce dostawy. Potwierdzeniem złożonego zamówienia jest adnotacja o dacie przesłania faksu. 

4. Do dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć fakturę VAT, która będzie zawierać co najmniej nazwę / rodzaj asortymentu, jego ilość oraz wartość brutto.

5. Wykonawca zobowiązany jest przesyłać faktury VAT w formie elektronicznej lub e-mailem na adres: apteka@jonscher.pl lub faktury.apteka@jonscher.pl, a następnie w oryginale pocztą.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówień telefonicznych, w zakresach określonych w załączniku nr …... (wg załącznika nr 10 do SIWZ) kompletu implantów wraz z instrumentarium, składanych przez Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej lub osoby przez niego wyznaczonej. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko, w terminie … dni roboczych od dnia złożenia zamówienia telefonicznego przez Zamawiającego.
7. Instrumentarium wraz z niewykorzystanymi elementami kompletu, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca odbierze na swój koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

8. W przypadku określonym w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 7 dni, wystawić fakturę VAT, na podstawie otrzymanego od Zamawiającego protokołu wszczepu. Faktura, zawierająca co najmniej nazwę, ilość, cenę jednostkową brutto poszczególnych pozycji oraz inicjały pacjenta i numer historii choroby, zostanie niezwłocznie przesłana faksem na nr (42) 67-61-785 lub e-mailem na adres apteka@jonscher.pl lub faktury.apteka@jonscher.pl, a następnie w oryginale pocztą.

9. Odbiór ilościowy, jakościowy i rodzajowy dostarczonego asortymentu odbywać się będzie w magazynie aptecznym Zamawiającego, w godzinach 8-14.

§ 4

1. Za jakość, tożsamość oraz termin przydatności dostarczonego asortymentu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

2. W przypadku ujawnienia braków ilościowych i jakościowych (widocznych) Zamawiający, w terminie 7 dni od daty dostawy, zawiadamia Wykonawcę na piśmie (w formie protokołu). Wady jakościowe (ukryte) będą zgłaszane Wykonawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu (w formie protokołu).

3. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć każdą reklamację pisemnie:

1) w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego (w zakresie braków ilościowych),

2) w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem (w zakresie braków jakościowych)

oraz poinformować, czy reklamacja zostaje uznana, czy też odrzucona w części lub w całości. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację, w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania, uważa się za uznanie reklamacji.

4. Załatwianie zasadnych reklamacji jakościowych następować będzie przez wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, w terminie 7 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

§ 5 
(dot. instrumentarium oraz napędu ortopedycznego)
1. Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia instrumentarium oraz napędu ortopedycznego w zakresach określonych w załączniku nr ……. do Umowy (wg załącznika nr 10 do SIWZ) na cały okres trwania Umowy.

2. Instrumentarium oraz napęd ortopedyczny zostaną przekazane Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w terminie 3 dni roboczych, od dnia zawarcia Umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać nazwę i rodzaj asortymentu, cenę jednostkową brutto oraz ogólną wartość brutto depozytu.

3. Asortyment, o którym mowa w ust. 2, zostanie zwrócony w terminie 30 dni od momentu zakończenia trwania Umowy, w stanie nie pogorszonym poza „normalne” zużycie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Bez wiedzy i zgody Wykonawcy, Zamawiający nie może przekazywać osobom trzecim użyczonego instrumentarium.

5. W przypadku uszkodzenia narzędzia, znajdującego się w użyczonym instrumentarium, Wykonawca zobowiązuje się do odebrania narzędzia na własny koszt oraz niezwłocznego przysłania w to miejsce sprawnego.

6. Wykonawca zachowuje prawo własności do użyczonego instrumentarium określonego w niniejszej Umowie.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu, przez okres pięciu lat od zakończenia trwania Umowy, możliwości nieodpłatnego wypożyczenia (na okres 7 dni) instrumentarium do usuwania implantów, które zostały wykorzystane w trakcie trwania niniejszej Umowy.

§ 6

1. W ramach realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia, przez wykwalifikowaną kadrę, niezbędnych szkoleń personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego.

2. Podstawowe szkolenie zostanie przeprowadzone nie później, niż w ciągu miesiąca od dnia podpisania Umowy, 
lub w terminie określonym przez Zamawiającego.

3. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej Umowy. 

4. Wszystkie koszty dotyczące szkolenia pokrywa Wykonawca.

5. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.

6. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i zawierającym co najmniej: nazwę i tematykę każdego ze szkoleń, datę i miejsce ich przeprowadzenia, imienną listę uczestników poszczególnych szkoleń.

7. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie otrzymaniem certyfikatu przez wszystkich uczestników.

§ 7

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia cenę ofertową brutto zaproponowaną przez Wykonawcę w swojej ofercie, wymienioną w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 10 do SIWZ), który stanowi jej integralną część. W cenie zawarty jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Ogólna wartość brutto Umowy wynosi: ……..…..…. PLN (słownie: …………………………………………..…).

§ 8

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

1) papierowej lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191 ze zm.).

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do … dni:

1) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego lub

2) od dnia przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.

Za moment zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających:

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.

4. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 7282289592.

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu do tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

7. W przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – split payment, w przypadku, gdyby obowiązek zastosowania tego sposobu płatności wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca wyraża zgodę na tę formę płatności.

§ 9

1. W przypadku niewykonania zamówienia w terminach określonych w § 2 ust. 1 i 5, § 3 ust. 1 i 6, § 4 ust. 3 i 4, § 5 ust. 2, § 6 ust. 2, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od wartości brutto niewykonanego zamówienia.

2. W sytuacji określonej w § 11 ust. 2 pkt 1, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanych dostaw.

3. Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego nr 77 1130 1163 0014 7034 1020 0007, po uprzednim pisemnym wezwaniu w postaci noty obciążeniowej zawierającej tytuł obciążenia, wysokość kary oraz termin zapłaty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach ogólnych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2020 poz. 295 ze zm.).

§ 11

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, tj. od ………… roku do ……………. roku.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Wykonawca narusza istotne postanowienia Umowy, w tym w szczególności:

a) świadczone przez Wykonawcę dostawy istotnie odbiegają od wymagań określonych przez Zamawiającego,

b) Wykonawca, co najmniej trzykrotnie, nie zrealizował zamówień w terminie ustalonym niniejszą Umową,

2) utracił konieczne uprawnienia do realizacji dostaw na rzecz Zamawiającego,

3) zostanie ogłoszona likwidacja/upadłość firmy Wykonawcy, bądź Wykonawca zawiesi działalność,

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

3. Rozwiązanie Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

§ 12

1. Zmiany niniejszej Umowy będą dopuszczalne w sytuacji:

1) zmiany obowiązujących przepisów prawa;

2) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa;

3) przekształcenia firmy, 

4) nie wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 7 ust. 2 przed upływem terminu, o którym mowa w § 11 ust. 1 – poprzez wydłużenie terminu obowiązywania Umowy maksymalnie o 6 miesięcy, jednak nie dłużej, niż do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego;

5) zmiany opakowania asortymentu objętego Umową, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. W przypadku zmiany wielkości opakowań należy przeliczyć pozostałą ilość opakowań, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w Umowie;

6) zakłóceń w dostawie przedmiotu zamówienia, wynikających m.in. z: wstrzymania, zakończenia lub wycofania asortymentu z produkcji – w takim przypadku Strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników asortymentu objętego Umową, przy czym cena odpowiednika nie może być wyższa, niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia, a jego parametry nie mogą być gorsze od zaoferowanego asortymentu – Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku zawiadomić Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu odpowiedników. Zmiana może być dokonana jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego;

7) okresowych obniżek cen produktów objętych Umową, w przypadku ustalenia cen promocyjnych przez producenta;

8) zaistnienia sytuacji opisanej w § 1 ust. 3 Umowy.

2. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia.

3. Negocjacje, o których mowa w ust. 2, wszczynane będą na umotywowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu wpływ zmian, o których mowa w ust. 2, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 na koszty wykonania zamówienia, poparte odpowiednimi dokumentami. Jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu wpływ ww. zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają stosownych zmian.

4. Zmiany Umowy, określone w ust. 1 pkt 1-4 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, natomiast zmiany wskazane w ust. 1 pkt 5-8 nie będą powodowały konieczności podpisania aneksu do Umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy.
§ 13

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).

§ 14

W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy i nieuzgodnienia wspólnego stanowiska przez Strony, właściwymi do rozpoznawania sporów będą sądy wg siedziby Zamawiającego.

§ 15

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:






WYKONAWCA:

Załącznik nr 9
Nazwa i adres Wykonawcy: 

…....................................................

…....................................................

…....................................................

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. 2019 poz. 1843)
(dalej jako: ustawa Pzp)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Sukcesywne dostarczanie endoprotez i materiałów ortopedycznych”

prowadzonego przez Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, oświadczam(y), że
:

· nie należę(ymy) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
· należę(ymy) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) …………………………………………………………………..…………………………..

2) ………………………………………………………………..……………………………..

Przedstawiam(y) w załączeniu następujące dowody ……………………………………………, że powiązania z Wykonawcą(ami) wskazanym(i) powyżej, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
................................, dnia..............................
� w przypadku składania oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę wymaga się wypełnienie dla każdego Wykonawcy osobno;


� niewłaściwe skreślić;


� należy podać firmy Podwykonawców oraz części zamówienia, które zostaną powierzone Podwykonawcom, o ile są wiadome;


� podać nr stron, z których informacje oferty są uprawnione do utajnienia, w przypadku braku stron uprawnionych do utajnienia należy pole zakropkowane skreślić;


� niewłaściwe skreślić;


� wpisać część zamówienia, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.


� należy skreślić w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.


� należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat.


� Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat;


� Należy wskazać odpowiednie Zakresy;


� należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat





5
Przetarg nieograniczony: Sukcesywne dostarczanie endoprotez i materiałów ortopedycznych.
2

