Łódź, dnia 26 sierpnia 2020r.

Zamawiający:

Miejskie Centrum Medyczne

im. dr. Karola Jonschera

ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Opis przedmiotu zamówienia:

dla zadania pod nazwą ,,Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych w Przychodni przy ul. Leczniczej 6 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi”

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pochylni oraz wykonanie robót związanych z zadaniem - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych Przychodni Leczniczej zlokalizowanej przy ul. Leczniczej 6, 93-173 Łódź, Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1, tj.:

a) Dokumentacja projektowa wykonana przez Firmę Projektowo-Inwestycyjną FINAL (z siedzibą przy ul. Niciarnianej 2/6, 92-208 Łódź) - dot. budowy pochylni oraz remontu schodów

b) Pozwolenie na budowę nr DAR-UA-I.418.2019 oraz pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nr WUOZ-ZN.5142.1051.2018.IŚ

c) Przedmiary robót

1. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót, bezwzględne pierwszeństwo należy przyznać projektowi budowlanemu.

3. Wszystkie prace prowadzone będą w ruchu ciągłym Przychodni i nie jest przewidywane jego ograniczenie.

4. Odbiór prac nastąpi zgodnie z przepisami prawa budowlanego, aktualnie obowiązującymi polskimi normami, a także wytycznymi zawartymi w dokumentach atestacyjnych wbudowywanych materiałów i urządzeń.

5. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia oraz zapoznanie się z dokumentacją projektową (stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego). Przedmiary robót, zawarte w załączniku służyć mogą Wykonawcy jedynie pomocniczo, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i w trakcie realizacji zamówienia nie mogą stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy z tytułu informacji w nim zawartych.

6. Termin wyznaczenia wizji lokalnej Wykonawca ustala z Zamawiającym (przed upływem terminu składania ofert) telefonicznie, z p. Jackiem Denuszkiem lub p. Łukaszem Gołębiowskim - tel. (42) 676-18-00.

7. Kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o kosztorys nakładczy, pełnić będzie jedynie funkcję informacyjną, a obowiązującą ceną oferty jest ryczałt obejmujący wykonanie wszystkich robót określonych w zapytaniu ofertowym.

8. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Wykonawca, tak na etapie sporządzania oferty, jak i podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, powinien przestrzegać podstawowej zasady, że w ramach wykonawstwa budowlanego można wykorzystywać tylko te materiały budowlane dostępne na rynku, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy przedłożenia stosownych certyfikatów, bądź innych dokumentów tej wagi w ofercie, niemniej na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia, będzie wymagał takich dokumentów, przed zastosowaniem tych materiałów i urządzeń

9. Wykonawca przyjmie na siebie obowiązki kierowania budową i ustanowienie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane, zgodnie z wymogami określonymi w pozwoleniach oraz innymi wymogami przepisów prawa.

10. Przy podpisaniu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zawartą na własny koszt polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie:

a) ubezpieczenia wszystkich ryzyk kontraktu na sumę odpowiadającą wysokości wartości wynagrodzenia brutto,

b) ubezpieczenia od ryzyka śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy i osób upoważnionych do przebywania na terenie robót budowlanych, wraz z ogólnymi i szczególnymi warunkami ubezpieczenia